ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2010

申請書（別紙１） Ⅱ～Ⅲ地域用

2010.10.12版

1. 申請者名

2. 申請商品名

3. 申請地域（該当するものに✓を入れる。複数地域を同時に申請してもよい。）

□ Ⅱ地域	□Ⅲ地域

- 以下の4.と5.の事項については、下図のような住宅を申請商品で建てて、4人家族が住むことを想定して、回答するものとする。

4.　建物の仕様について

4-1 建物の主要構造として該当するもの一つに✓を入れる。

□ 木造（在来軸組工法）　　　　　　　　　　　　  □ 木造（枠組壁工法）

□ RC造等（組積造を含む）　　　　　　　　　　　□ 鉄骨造（外張・内張断熱工法）

□ 鉄骨造（外張・内張断熱工法以外の工法）　　　　　□ その他（詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　）

4-2 建物の上部（屋根または２階天井）の断熱について、以下の(1)と(2) を回答する。

(1) 断熱部位と断熱方法について、以下の中から該当するもの一つに✓を入れる。２種類以上採用している場合は主要なものについて回答する。

□ 木造または鉄骨造の屋根において、たる木の外気側を断熱する（屋根の外張断熱）。

□ 木造（鉄骨造は除く）の屋根において、たる木の間に断熱材を充填する（屋根の充填断熱）。

□ 木造または鉄骨造の屋根において、たる木の室内側を断熱する（屋根の内断熱）。

□ ＲＣ造等における屋根の外断熱。

□ 天井あるいは桁の上面を断熱する（天井断熱または桁上断熱。建物構造は問わない。）。
※上記に該当するものがない場合（例えば、鉄骨造の充填断熱、RC造等の屋根の内断熱など）は、次の囲み欄に断面図を記入し、断熱方法について説明する。特に、熱橋対策や充填断熱の場合の熱橋係数については必ず記入する。

（屋根・2階天井断面等記入欄）

(2) 建物の上部に使用する断熱材の名称と厚さ（外張断熱と充填断熱を併用している場合などは、それぞれの断熱材とその厚さ）について、10ページの表 1を参考にして記入する。

（外張など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

（充填など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

4-3 建物の外壁における断熱方法について、以下の(1)と(2) を回答する。

(1) 断熱方法について、以下の中から該当するもの一つに✓を入れる。２種類以上採用している場合は主要なものについて記入する。

□ 木造または鉄骨造の外壁において、柱の外気側を断熱する（外張断熱）。

□ 木造（鉄骨造は除く）の外壁において、柱もしくは間柱の間に断熱材を充填する（充填断熱）。

□ ＲＣ造等の外断熱。

※上記に該当するものがない場合（例えば、鉄骨造の充填断熱、RC造等の内断熱など）は、次の囲み欄に断面図を記入し、断熱方法について説明する。特に、熱橋対策や充填断熱の場合の熱橋係数については必ず記入する。

（外壁断面等記入欄）

(2) 外壁に使用する断熱材の名称と厚さ（外張断熱と充填断熱を併用している場合などは、それぞれの断熱材とその厚さ）について、10ページの表 1を参考にして記入する。

（外張など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

（充填など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

4-4 建物の下部（床または基礎）における断熱部位と断熱方法について、以下の(1)～(3)を回答する。

(1) 断熱部位と断熱方法について、該当するもの一つに✓を入れ、→以降の指示に従う。２種類以上採用している場合は主要なものについて記入する。

□ 床の根太の下面を断熱する（床断熱。建物構造は問わない）。→(2)を回答する

□ 床の根太（金属製のものは除く）の間に断熱材を充填する（根太間断熱。建物構造は問わない）。→(2)を回答する

□ 布基礎あるいは土間床の外周部を断熱する（基礎断熱。建物構造は問わない）。→(3)を回答する

※上記に該当するものがない場合（例えば、鉄骨造の床の充填断熱など）は、次の囲み欄に断面図を記入し、断熱方法について説明する。特に、熱橋対策や充填断熱の場合の熱橋係数については必ず記入する。

（床断面等記入欄）

(2) 床断熱における断熱材の名称と厚さについて、10ページの表 1を参考にして記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

(3) 基礎断熱の場合は、以下の図を参照して断熱材の名称およびT1, T2, D, Wの数値を記入する。

断熱材名：

T1：　　　[mm], 　T2：　　　[mm], 　D：　　　[mm], 　W：　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率を記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]

T1：基礎部分断熱材厚さ

T2：土間床部分断熱材厚さ

W：土間床外周断熱幅

D：（外断熱の場合）基礎深さ

図 1：基礎断熱の場合に入力する長さ等

4-5 開口部の仕様と熱性能について、以下の(1)～(3)を回答する。複数の仕様が採用されている場合は、LDKに使用するもの、主寝室等に使用するもの、非居室に使用するもので代表的なものをそれぞれ記入する。

(1)窓の仕様（建具とガラスの構成）について、11ページの表 2の中で仕様および熱貫流率が最も近いものを選択し、A1～F1の記号で記入する。

LDK用窓の仕様（記号）：　　　　　　　　　　　　　主寝室用窓の仕様（記号）：

非居室用窓の仕様（記号）：

(2)窓ガラスの仕様（ガラスの日射侵入率）について、11ページの表 3の中で仕様および日射侵入率が最も近いものを選択し、G01～G17の記号で記入する。

LDK用窓ガラスの仕様（記号）：　　　　　　　　　　主寝室用窓ガラスの仕様（記号）：

非居室用窓ガラスの仕様（記号）：

※ 使用する窓および窓ガラスの熱貫流率・日射侵入率を数値で示すことができる場合、表 2・表 3以外の仕様を下表に記入することができる。その場合、使用する窓のメーカー・製品名、使用する部屋名等も記入する。

また、断熱および日射遮蔽に有効な窓付属品をビルトインで設置する場合で、窓と一体としての熱貫流率・日射侵入率を数値で示すことができる場合はその仕様を下表に記入してもよい。

窓メーカー・製品名：

窓熱貫流率：　　　　　　　　　　　[W/m2K]　　　　日射侵入率　：　　　　　　[-]

設置する部屋：

※窓・付属品一体での熱性能を記入する場合は以下

窓付属品　　：

熱貫流率　　：　　　　　　　　　　[W/m2K]　　　　日射侵入率　：　　　　　　[-]

設置する部屋：

(3) 玄関・勝手口ドアの熱貫流率（カタログ値）を記入する。

熱貫流率：　　　　　[W/m2K]

5.　設備の仕様について

5-1　暖房設備について以下の(1)～(3)を回答する。暖房設備はエアコンまたは電気ヒートポンプ式熱源による温水床暖房などを想定し、各室の面積を参考にして回答する。なお、運転方式や機器種別が選択肢に該当しない場合はp.7の＊）囲みに記入する。

(1) 暖房設備の設置・運転方式について、以下で該当するものに✓を記入し、→以降の指示に従う。

□ 住宅全体または全居室を連続的に暖房する→(2) (3)に記入する

□ 各居室を間欠して暖房する→次ページの(4)に記入する

(2) (1)で全体または全居室連続暖房を選択した場合、暖房設備（熱源）の種類と仕様について該当するものに✓を記入し、それぞれ→以降の値を記入する。

□ ヒートポンプ式セントラル空調システム

暖房定格能力：　　　　　　[W]       暖房定格消費電力：　　　　　[W]

→

□ 電気蓄熱暖房機

→

蓄熱効率：　　　　　　[%]

□ 電気ヒートポンプ式熱源機による温水暖房システム

→

熱源定格能力：　　　　　　[W]       熱源定格消費電力：　　　　　[W]

(3) (2)で電気ヒートポンプ熱源機による温水暖房システムを選択した場合、放熱器等について以下の(3A)～(3C)をすべて記入する。

(3A)LDKの放熱器について、該当するものに✓を記入し、温水床暖房の場合はその仕様を記入する。

□ 温水床暖房

→

床面積に対する敷設率：　　　　　　[%]       上面放熱率：　　　　　[%]

□ パネルラジエーター

□ ファンコンベクタ

(3B)LDK以外の放熱器について、該当するものに✓を記入する。

□ パネルラジエーター

□ ファンコンベクタ

(3C)配管の断熱について、該当するものに✓を記入する。

□ 断熱あり

□ 断熱なし

(4) (1)で各居室間欠暖房を選択した場合、、暖房設備の種類と仕様について以下の(4A)～(4C)をすべて記入する。

(4A)LDKの暖房設備について、該当するものに✓を記入し、それぞれ→以降の値を記入する。

□ ルームエアコンディショナー（複数台設置する場合にはそれぞれの仕様を記入する）

→

暖房COP：　　　　　　暖房定格能力：　　　　　[W] 　暖房最大能力：　　　　　[W]

暖房COP：　　　　　　暖房定格能力：　　　　　[W] 　暖房最大能力：　　　　　[W]

□温水床暖房（電気ヒートポンプ熱源）

→

床面積に対する敷設率：　　　　　　[%]       上面放熱率：　　　　　[%]

□ ファンコンベクター（電気ヒートポンプ熱源）

(4B)LDK以外の主要な居室（主寝室等）の暖房設備について、該当するものに✓を記入し、ルームエアコンディショナーの場合はその仕様について記入する。

□ ルームエアコンディショナー

→

暖房COP：　　　　　　暖房定格能力：　　　　　[W] 　暖房最大能力：　　　　　[W]

□ ファンコンベクター（電気ヒートポンプ熱源）

□ 設置しない

(4C) (4A)および(4B)で温水床暖房またはファンコンベクターに✓した場合、その熱源仕様を記入し、さらに配管の断熱で該当するものに✓を記入する。

熱源定格能力：　　　　　　[W]       熱源定格消費電力：　　　　　[W]

□ 配管断熱あり

□ 配管断熱なし

5-2　冷房設備について以下の(1)～(3)を回答する。冷房設備はエアコンを想定し、各室の面積を参考にして回答する。運転方式や機器種別が選択肢に該当しない場合は＊）の囲みに記入する。

(1) 冷房設備の設置・運転方式について、以下の二つの該当する方に✓を記入し、→以降の指示に従う。

□ 住宅全体を連続的に冷房する→(2) を回答する

□ 各居室を間欠して冷房する→(3) を回答する

(2) 全体冷房の場合、冷房設備はヒートポンプ式セントラル空調システムとし、その仕様について記入する。

冷房定格能力：　　　　　　[W]       冷房定格消費電力：　　　　　[W]

(3) 各居室間欠冷房の場合、冷房設備はルームエアコンとし、その仕様について以下の(3A)(3B)に記入する。

(3A)LDKの冷房設備について記入する。複数台設置する場合にはそれぞれの仕様を記入する。

冷房COP：　　　　　　冷房定格能力：　　　　　[W] 　冷房最大能力：　　　　　[W]

冷房COP：　　　　　　冷房定格能力：　　　　　[W] 　冷房最大能力：　　　　　[W]

(3B)LDK以外の主要な居室（主寝室等）の冷房設備について、該当するものに✓を記入し、ルームエアコンの場合はその仕様について記入する。

□ ルームエアコン

冷房COP：　　　　　　冷房定格能力：　　　　　[W] 　冷房最大能力：　　　　　[W]

→

□ 設置しない

＊）暖冷房設備に関し、選択肢に該当するものが無い場合や、別に何らかの省エネに有効な機器・措置等を採用している場合は、その方式・製品名・仕様・画像等をこちらに記載して下さい。

5-3　給湯機等について以下の(1)(2)を回答する。給湯機はエコキュートを使用するものとする。

(1)設置するエコキュートのメーカー・型番およびAPF（カタログ値）を記入する。

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　型番：　　　　　　　　　　　　APF：

(2) 標準採用する省エネ仕様および節水・節湯器具があれば、✓を記入する（複数記入可）。太陽熱温水器を採用する場合はその仕様について記入する。

□ 高断熱性能の浴槽（いわゆる魔法瓶浴槽。断熱材の熱抵抗1.7[m2K/W]以上のものに限る）

□ 小口径配管

□ 台所の節湯型機器：手元止水（止水が容易な機構）

□ 台所の節湯型機器：小流量吐水

□ 浴室シャワーの節湯型機器：手元止水（止水が容易な機構）

□ 浴室シャワーの節湯型機器：小流量シャワーヘッド

□ 太陽熱温水器

→

パネル有効集熱面積：　　　　　　[m2]

5-4　換気装置について以下の(1)(2)を回答する。

(1) 主要な全般換気システムおよび熱交換器について、該当するもの一つに✓を記入する。

□ ダクト式第一種換気システム（給気ファン＋排気ファン＋ダクト）

□ ダクト式第一種換気システム（給気ファン＋排気ファン＋ダクト）＋熱交換あり

□ ダクト式第二種または第三種換気システム（給気または排気ファン＋ダクト）

□ 壁付け給排気型ファンによる第一種換気

□ 壁付け給排気型ファンによる第一種換気＋熱交換あり

□ 壁付きファン（給気型または排気型パイプ用ファン）による第二種または第三種換気

(2) 全般換気システムのファン、常時運転する換気扇について、それぞれの消費電力を記入する。レンジフードなど、一時的に使用するものの消費電力は算入する必要はない。

メーカー：　　　　　　　　        型番：　　　　　　　　　　    消費電力：　　　　　[W]

メーカー：　　　　　　　　        型番：　　　　　　　　　　    消費電力：　　　　　[W]

メーカー：　　　　　　　　        型番：　　　　　　　　　　    消費電力：　　　　　[W]

メーカー：　　　　　　　　        型番：　　　　　　　　　　    消費電力：　　　　　[W]

5-5　照明設備について以下の(1)～(3)を回答する。

(1) LDKについて、以下の措置・仕様を標準採用する場合は✓を記入する（複数記入可）。

□ 白熱灯を一切使用しない

□ 調光機構を採用する（採用する器具は1つ）

□ 調光機構を採用する（採用する器具は2つ以上）

(2) LDK以外の居室について、以下の措置・仕様を標準採用する場合は✓を記入する（複数記入可）。

□ 白熱灯を一切使用しない

□ LDK以外のすべての居室において、調光機構を採用する

(3) 非居室部分について、以下の措置・仕様を標準採用する場合は✓を記入する（複数記入可）。

□ 白熱灯を一切使用しない

□ 複数の器具において、人感センサーまたは照度センサーを採用する

5-6　太陽光発電設備について回答する。

(1) 申請商品において、太陽光発電設備が採用された場合のシステム容量の平均値を記入する。

平均システム容量：　　　　　　[kW]

6.　 記載した仕様（同等の性能を持つ製品を含む）の開口部や各種設備について、それぞれビルトインで設置するか、顧客の任意選択での設置となるか✓を記入する。任意選択の場合、それぞれ実際に建設した住宅で採用された割合や、採用されるために顧客にアピールしている点などを下の囲みに記入する。

開口部： □ビルトイン　　□任意選択

暖冷房設備： □ビルトイン　　□任意選択

給湯設備・節湯器具： □ビルトイン　　□任意選択

換気設備： □ビルトイン　　□任意選択

照明設備： □ビルトイン　　□任意選択

太陽光発電：□ビルトイン　　□任意選択

7.　参考資料

表 1：断熱材熱伝導率

表 2：窓（建具とガラス）の仕様

表 3：窓ガラスの日射侵入率

8.　評価方法概要

戸建部門の評価は、まず本資料（別紙1）の記入内容に基づき、省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」に則って各種設備により消費される一次エネルギー量を評価することで行います。

空調設備については、上記判断基準で示される条件に従い、断熱および暖冷房設備に関する記入内容を用いて暖冷房負荷計算および一次エネルギー消費量計算を行います。その他の設備については、算定用Webプログラムに各記入内容を入力して一次エネルギー消費量を算出します。

各項目の一次エネルギー消費量（太陽光発電による削減を含む）を合計した値を分母とし、基準となる一次エネルギー消費量（算定用Webプログラムにより算出）を分子とした比率（%）が各案件の評価値（基準達成率）となります。なお、ここでいう「基準となる一次エネルギー量」は、地域区分・空調方式・換気方式等により異なる値となります。

この評価値が一定の水準を超えるものについて、さらに視点2・3・4（申請書および別紙2をご覧下さい）の記入内容に基づき総合的な評価を行います。

「住宅事業建築主の判断基準」の内容や各種の計算方法、および算定用Webプログラムについては（財）建築環境・省エネルギー機構ウェブサイト（http://ees.ibec.or.jp/index.php）等をご覧下さい。