ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2010
[集合住宅部門・マンションタイプ]

申請書

□応募者及び物件

◆応募者　貴社名：

ご所属・ご担当者名：

◆物件　物件名称：

竣工日：

住所　：

□基本事項確認シート

（詳細は「別紙１」、「別紙２」にご記入下さい。）

| 項目区分 |  | 主要審査項目 |  |  |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 視点１ | 暖冷房 | 外皮性能 |  | 断熱・日射遮蔽 |  |  | 「別紙1」にご記入下さい。 |
|  |  | 設備性能 |  | 高効率暖房システム |  |  |  |
|  |  |  |  | 高効率冷房システム |  |  |  |
|  | 給湯 | 設備性能等 |  | 高効率給湯器 太陽熱温水器 |  |  |  |
|  | 換気 | 設備性能 |  | 換気システム |  |  |  |
|  | 照明 | 設備性能 |  | 照明機器・システム |  |  |  |
|  | 他 | 設備性能 |  | 太陽光発電設備 エレベータ 他 |  |  |  |
| 視点２ |  | トータルな省エネ性能向上への工夫と先進性 |  |  |  |  | 「別紙2」にご記入下さい。 |
| 視点３ |  | 他の性能と省エネルギー性とのバランス・連携 |  |  |  |  |  |
| 視点４ |  | 省エネマンション普及に関わる取組 |  |  |  |  |  |
|  |  | 参考 | 省エネ マンション (本申請仕様水準物件) 供給実績 |  | 供給戸数 | 件／年 | 具体数値を左欄にご記入下さい。 |
|  |  |  |  |  | マンション全供給戸数に占める割合 | ％ |  |

注）「視点１」（「別紙１」）で記載して頂く設備性能値については、当該物件における標準的な仕様として採用、設定している設備の性能値を記載して下さい。また、当該設備の性能値等の確認が可能な“パンフレット”等も併せてご提出下さい。

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2010

申請書（集合住宅部門・マンションタイプ用、別紙１）

2010.10.12版

1. 申請者名

2. 申請建物名

3. 建設地地域区分（該当するもの一つに✓を入れる）

□ Ⅰa地域（Ⅰ地域北部）	□ Ⅰb地域（Ⅰ地域南部）	□Ⅱ地域

□ Ⅲ地域	□ Ⅳa地域（Ⅳ地域北部）	□Ⅳb地域（Ⅳ地域南部）

□ Ⅴ地域	□ Ⅵ地域

（注）Ⅰ地域におけるⅠaとⅠbのおおよその区分は、Ⅰa地域：道北・道東、Ⅰb地域：道央・道南とする。また、Ⅳ地域におけるⅣaとⅣbのおおよその区分は、Ⅳa地域：北関東・北陸・山陰、Ⅳb地域：南関東・東海・近畿・中国・四国・九州とする。

4.　建物規模・構造等について、以下の(1)(2)を回答する。

(1) 建物の主要構造、断熱工法として最も近いもの一つに✓を入れる。

□ RC造・SRC造（内断熱工法）          □ RC造・SRC造（外断熱工法）

□ 鉄骨造                                □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(2) 以下に示す建物共用部について、それぞれ床面積を記入し、暖冷房設備を設置して暖冷房を行う場合は✓を入れる。

エントランス・ロビー（床面積：　　　　[m2]）　□ 暖冷房を行う

共用廊下　　　　　　（床面積：　　　　[m2]）　□ 暖冷房を行う

集会室　　　　　　　（床面積：　　　　[m2]）　□ 暖冷房を行う

5. 省エネルギー対策等級について、以下の(1)(2)を回答する。

(1)住宅性能表示制度(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を参照)において、温熱環境に関する省エネルギー対策等級を取得しているかどうか、およびその等級について以下の中から該当するもの一つに✓を入れる。

□ 等級4（平成11年省エネルギー基準相当）を取得している→(2)を回答する

□ 等級3（平成4年省エネルギー基準相当）を取得している→(2)を回答する

□ 等級2または1を取得している→(2)を回答する

□ 等級を取得していない

(2) (1)においていずれかの等級を取得している場合、その際に用いた評価方法等について回答する。

□ 年間暖冷房負荷計算で評価した

→

暖年間暖冷房負荷＝　　　　　[MJ/m2年]　　評価に使用したプログラム名=

□ 熱損失係数および夏季日射取得係数で評価した

→

熱損失係数＝　　　　　　　　[W/m2K]　　　夏季日射取得係数＝

□ 設計・施工指針に基づき評価した

6. 躯体および開口部性能について

6-1 建物の上部（最上階住戸および共用部の屋根または天井）の断熱について、以下の(1)と(2)を回答する。

(1)以下の囲みに断面図を記入し、断熱部位および断熱方法について説明する。断面図は矩計図等のコピーを用いてよい。4.(2)で共用部の「暖冷房を行う」にチェックがある場合は、共用部の断熱についても記載する。

(2) 建物の上部に使用する断熱材の名称と厚さについて、9ページの表 1を参考にして記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

6-2 建物の外壁（共用部を含む）における断熱について、以下の(1)と(2)を回答する。

(1) 以下の囲みに断面図を記入し、断熱部位および断熱方法について説明する。断面図は矩計図等のコピーを用いてよい。また、スラブ等との取り合いにおける構造熱橋対策も併せて記入する。4.(2)で共用部の「暖冷房を行う」にチェックがある場合は、共用部の断熱についても記載する。

(2) 外壁に使用する断熱材の名称と厚さについて、9ページの表 1を参考にして記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

6-3建物の下部（最下階の住戸および共用部の床または基礎）における断熱について、以下の(1)と(2)を回答する。

(1) 以下の囲みに断面図を記入し、断熱部位および断熱方法について説明する。断面図は矩計図等のコピーを用いてよい。4.(2)で共用部の「暖冷房を行う」にチェックがある場合は、共用部の断熱についても記載する。

(2) 建物下部に使用する断熱材の名称と厚さについて、9ページの表 1を参考にして記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

6-4 各住戸および共用部の開口部の仕様と熱性能について、以下の(1)と(2)を回答する。住戸内に複数の仕様が採用されている場合は、主要なもの（LDKに使用するもの）を記入する。4.(2)で共用部の「暖冷房を行う」にチェックがある場合は、共用部の窓についても記載する。

(1)窓の仕様（建具とガラスの構成）について、10ページの表 2の中で仕様および熱貫流率が最も近いものを選択し、A1～F1の記号で記入する。

住戸窓の仕様（記号）：　　　　　　　　　　　　　　　共用部窓の仕様（記号）：

(2)窓ガラスの仕様（ガラスの日射侵入率）について、10ページの表 3の中で仕様および日射侵入率が最も近いものを選択し、G01～G17の記号で記入する。

住戸窓ガラスの仕様（記号）：　　　　　　　　　　　　共用部窓ガラスの仕様（記号）：

※ 使用する窓および窓ガラスの熱貫流率・日射侵入率を数値で示すことができる場合、表 2・表 3以外の仕様を下表に記入することができる。その場合、使用する窓のメーカー・製品名も記入する。

また、断熱および日射遮蔽に有効な窓付属品をビルトインで設置する場合で、窓と一体としての熱貫流率・日射侵入率を数値で示すことができる場合はその仕様を下表に記入してもよい。

窓メーカー・製品名：

窓熱貫流率：　　　　　　　[W/m2K]　　　　日射侵入率　：　　　　　　[-]

※窓・付属品一体での熱性能を記入する場合は以下

窓付属品　　：

熱貫流率：　　　　　　　　[W/m2K] 　　　 日射侵入率　：　　　　　　[-]

7.　設備の仕様について

7-1　各住戸および共用部の暖冷房設備について以下の(1)～(3)を回答する。

(1) 各住戸で主に使用すると想定される暖房設備に✓を記入する。

□ ルームエアコン（ビルトイン）→以下の仕様を回答する

暖房COP：　　　　　　暖房定格能力：　　　　　[W] 　暖房最大能力：　　　　　[W]

□ ルームエアコン（居住者が据え付け）

□ 温水床暖房（電気ヒートポンプ式に限る）→以下の仕様を回答する

床面積に対する敷設率：　　　　　　[%]       上面放熱率：　　　　　[%]

熱源定格能力：　　　　　　[W]       熱源定格消費電力：　　　　　[W]

□ ファンコンベクター・ラジエータ（電気ヒートポンプ式に限る）→以下の仕様を回答する

熱源定格能力：　　　　　　[W]       熱源定格消費電力：　　　　　[W]

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(2) 各住戸で主に使用すると想定される冷房設備に✓を記入する。

□ ルームエアコン（ビルトイン）→以下の仕様を回答する

冷房COP：　　　　　　冷房定格能力：　　　　　[W] 　冷房最大能力：　　　　　[W]

□ ルームエアコン（居住者が据え付け）

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(3) 暖冷房設備に関し、上記とは別に何らかの省エネに有効な機器・措置等を採用している場合はその製品名・仕様・画像等を下の囲みに記載する。また、4.(2)で共用部の「暖冷房を行う」にチェックがある場合も、共用部の暖冷房設備について記載する。

7-2　各住戸の給湯機について以下の(1)(2)を回答する。給湯機はエコキュートを使用するものとする。

(1)設置するエコキュートのメーカー・型番およびAPF（カタログ値）を記入する。

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　型番：　　　　　　　　　　　　APF：

(2)標準採用している省エネ仕様および節水・節湯器具があれば、✓を記入する（複数記入可）。太陽熱温水器を採用する場合はその有効集熱面積について記入する。

□ 高断熱性能の浴槽（いわゆる魔法瓶浴槽。断熱材の熱抵抗1.7[m2K/W]以上のものに限る）

□ 小口径配管（給湯機直近においてヘッダーにより各給湯栓に分岐され、分岐後の配管径13A以下のもの）

□ 台所の節湯型機器：節湯A（手元止水機能、従来型より9%以上の節湯効果のあるもの）

□ 台所の節湯型機器：節湯B（小流量吐水、最適流量5.0L/min以下のもの）

□ 浴室シャワーの節湯型機器：節湯A（手元止水機能、従来型より20%以上の節湯効果があるもの）

□ 浴室シャワーの節湯型機器：節湯B（小流量吐水、最適流量8.5L/min以下のもの）

□ 太陽熱温水器

→

一住戸あたりパネル有効集熱面積：　　　　　　　　　[m2]

7-3　各住戸および共用部の換気装置について以下の(1)(2)を回答する。

(1) 各住戸の主要な全般換気システムおよび熱交換器について、該当するもの一つに✓を記入する。

□ ダクト式第一種換気システム（給気ファン＋排気ファン＋ダクト）

□ ダクト式第一種換気システム（給気ファン＋排気ファン＋ダクト）

＋熱交換換気（顕熱交換効率65%以上に限る）

□ ダクト式第二種または第三種換気システム（給気または排気ファン＋ダクト）

□ 壁付け給排気型ファンによる第一種換気

□ 壁付け給排気型ファンによる第一種換気

＋熱交換換気（顕熱交換効率65%以上に限る）

□壁付きファン（給気型または排気型パイプ用ファン）による第二種または第三種換気

(2)共用部（断熱区画内の共用部とする。駐車場等は除く）の換気設備について概要を記載する。

換気方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱交換有無：

7-4　照明設備について以下の(1)～(4)を回答する。

(1) LDKについて、各住戸に以下の措置・仕様を採用している場合は✓を記入する（複数記入可）。

□ 白熱灯を一切使用しない

□ 調光機構を採用する（採用する器具は1つ）

□ 調光機構を採用する（採用する器具は2つ以上）

(2) 住戸内のLDK以外の居室について、各住戸に以下の措置・仕様を採用している場合は✓を記入する（複数記入可）。

□ 白熱灯を一切使用しない

□ LDK以外のすべての居室において、調光機構を採用する

(3) 住戸内の非居室部分について、各住戸に以下の措置・仕様を採用している場合は✓を記入する（複数記入可）。

□ 白熱灯を一切使用しない

□ 複数の器具において、人感センサーまたは照度センサーを採用する

(4) 共用部について、以下の措置・仕様を採用している場合は✓を記入する（複数記入可）。

□ 白熱灯を一切使用しない

□ 複数の器具において、人感センサーまたは照度センサーを採用する

7-5　太陽光発電設備について回答する。

(1) 申請物件において太陽光発電設備を採用している場合、その総システム容量を記入する。

総システム容量：　　　　　　　　　　　[kW]

8　住宅エコポイントについて回答する。

(1)以下の中から該当するもの一つに✓を記入する。

□ 申請物件で住宅用エコポイントの発行を受けた

□ 申請物件で住宅用エコポイントの発行を受けていないが、今後申請する予定がある

□ 申請物件で住宅用エコポイントの発行を受けておらず、今後申請する予定もない

9.　参考資料

表 1：断熱材熱伝導率

表 2：窓（建具とガラス）の仕様

表 3：窓ガラスの日射侵入率

10. 評価方法概要

集合住宅部門（マンションタイプ）の評価対象は、オール電化を採用した新築マンションとします（竣工日が2008年1月1日～2010年12月31日（予定）のものに限ります。詳細は応募要領をご覧下さい）。

各申請案件の評価は、まず本資料（別紙1）に記入された断熱性能・設備性能等が住宅エコポイントの発行要件を満たすものであるかどうかを基準とします。住宅エコポイントの発行要件はおおむね下表のようになっています。

詳細は国土交通省の当該ウェブサイト（http://www.mlit.go.jp/common/000113029.pdf）及び住宅エコポイントウェブサイト（http://jutaku.eco-points.jp/）等でご確認下さい。

上記条件を満たすものについて、さらに各種の省エネ仕様・高効率機器等の導入による一次エネルギー削減量を推定して数値化したものを各応募案件の評価値とします。評価値が一定の水準を超える案件について、視点2・3・4の記入内容に基づき総合的な評価を行います。なお、各種要素による一次エネルギー削減量の推定と数値化は原則として住宅事業建築主基準に則って行います。

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2010
[集合住宅部門・マンションタイプ]

申請書（別紙２）

次頁以降の各シートに、

視点2～4毎に具体的に実施している項目について、

それぞれ、該当する欄に200文字程度で自由に記載して下さい。

また、上記以外について、特にアピールしたい点等があれば、

最後の頁の該当欄に200文字程度で自由に記載して下さい。

（スペース的に収まらない場合、別途資料等を添付して下さい。）

◆視点２；トータルな省エネへの工夫、先進性

■専有部における視点1以外の取組み、空間設計等

■共用部における視点1以外の取組み（植栽やEV等含む）

■長期修繕計画等における取組み

■住まい方への提案（販売時、居住時）

◆視点３；他の性能と省エネとのバランス

■快適性､安全性､耐久性、利便性､品質保証等とのバランス・連携等

◆視点４；省エネ集合住宅普及への取組

■省エネ集合住宅普及への取組み

◇その他のアピール点