ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2012

別紙１（視点１：設備の省エネルギー性能）　Ⅳ地域用

2012.11.21版

■「Ｑ値計算書」（面積表・熱貫流率計算書）を添付して下さい。

フォーマットは　http://www.jcadr.or.jp/　からダウンロードできます。

複数地域に同一断熱性能で応募する場合、Ⅰa・Ⅰb・Ⅱ地域でまとめて1部、Ⅲ～Ⅵ地域でまとめて1部でかまいません。

■「一次エネルギー計算書」（「住宅事業建築主の判断基準」のウェブサイト　http://ees.ibec.or.jp/　での計算結果）を添付して下さい。

複数地域で応募する場合、地域ごとに1部添付して下さい。

■省エネルギーに関する仕様の詳細

設問に従い、各項目にチェックおよび仕様等を記入して下さい。

なお、ここで記入する設備種類・仕様等は、原則として上記の「一次エネルギー計算書」の入力内容と整合させて下さい。

1. 地域区分（該当するものに✓を入れて下さい）

なお、同一の設備仕様の場合にはⅣa・Ⅳb両地域分を一括して記入できます。その場合は2か所に✓を入れて下さい。

□ Ⅳa地域	□ Ⅳb地域

2.　設備の仕様について

標準で採用する設備について、そのメーカー・型番・仕様等を記入して下さい。なお、用語の定義等については「住宅事業建築主の判断基準」ウェブサイト（http://ees.ibec.or.jp/）のFAQや解説を参考にして下さい。

2-1　暖房設備

(1) 暖房設備の設置・運転方式について、該当するもの一つに✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ 住宅全体または全居室を連続的に暖房する　→引き続き(2)に記入して下さい

□ 各居室を間欠して暖房する　　　　　　　　→引き続き(3A)(3B)に記入して下さい

□ 暖房設備は設置しない　　　　　　　　　　→2-2 冷房設備 に進んで下さい

(2) 全体・全居室連続暖房に用いる設備について、該当する方に✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ ヒートポンプ式セントラル空調システム　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

暖房定格能力[W]：　　　　　　　　 暖房定格消費電力[W]：

□ その他の暖房システム　→メーカー・製品型番およびシステムの概要を記入し、システムの詳細は別紙2に記載して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

概要：

(3A) 各居室間欠暖房の場合でLDKに用いる設備について、該当するもの一つに✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ ルームエアコンディショナー　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

暖房COP：　　　　　　　　暖房定格能力[W]：　　　　　　　暖房最大能力[W]：

□ FF式暖房設備　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

定格最大能力[W]：　　　　　　　定格効率[%]：　　　　　　定格消費電力[W]：

連続燃焼能力の下限値[W]：

□ 温水式床暖房　→パネルのメーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。また、(4A) (4B)にも記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

敷設率[%]：　　　　　　　　　　上面放熱率[%]：

□ ファンコンベクタ　→メーカー・製品型番を記入して下さい。また、(4A) (4B)にも記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ その他の暖房システム　→メーカー・製品型番およびシステムの概要を記入し、システムの詳細は別紙2に記載して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

概要：

(3B) 各居室間欠暖房の場合でLDK以外の居室に用いる設備について、該当するもの一つに✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ ルームエアコンディショナー　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

暖房COP：　　　　　　　　暖房定格能力[W]：　　　　　　　暖房最大能力[W]：

□ FF式暖房設備　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

定格最大能力[W]：　　　　　　　定格効率[%]：　　　　　　定格消費電力[W]：

連続燃焼能力の下限値[W]：

□ ファンコンベクタ　→メーカー・製品型番を記入して下さい。また、(4A) (4B)にも記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ その他の暖房システム　→メーカー・製品型番およびシステムの概要を記入し、システムの詳細は別紙2に記載して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

概要：

(4A) 暖房設備として温水床暖房・ファンコンベクタ等を用いる場合、熱源設備について該当するもの一つに✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ コージェネレーション　→2-2 冷房設備 に進んで下さい。

□ 石油熱源機　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

定格効率[%]：　　　　　　　　　定格能力[W]：

□ ガス熱源機（従来型）　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

定格効率[%]：　　　　　　　　　定格能力[W]：

□ ガス熱源機（潜熱回収型）　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

定格効率[%]：　　　　　　　　　定格能力[W]：

□ 電気ヒートポンプ式熱源機　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

定格能力[W]：　　　　　　　　　定格消費電力[W]：

(4B) 温水床暖房・ファンコンベクタ等を用いる場合、配管の断熱について該当する方に✓を記入して下さい。

□ 配管断熱あり

□ 配管断熱なし

2-2　冷房設備

(1) 冷房設備の設置・運転方式について、該当するもの一つに✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ 住宅全体を連続的に冷房する　→引き続き(2)に記入して下さい

□ 各居室を間欠して冷房する　　→引き続き(3A)(3B)に記入して下さい

□ 冷房設備は設置しない　　　　→2-3 換気設備 に進んで下さい

(2) 全体連続冷房に用いる設備について、該当する方に✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ ヒートポンプ式セントラル空調システム　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

冷房定格能力[W]：　　　　　　　　 冷房定格消費電力[W]：

□ その他の冷房システム　→メーカー・製品型番およびシステムの概要を記入し、システムの詳細は別紙2に記載して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

概要：

(3A) 各居室間欠冷房の場合でLDKに用いる設備について、該当する方に✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ ルームエアコンディショナー　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

冷房COP：　　　　　　　　冷房定格能力[W]：　　　　　　　冷房最大能力[W]：

□ その他の冷房システム　→メーカー・製品型番およびシステムの概要を記入し、システムの詳細は別紙2に記載して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

概要：

(3B) 各居室間欠冷房の場合でLDK以外の居室に用いる設備について、該当する方に✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ ルームエアコンディショナー　→メーカー・製品型番および仕様を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

冷房COP：　　　　　　　　冷房定格能力[W]：　　　　　　　冷房最大能力[W]：

□ その他の冷房システム　→メーカー・製品型番およびシステムの概要を記入し、システムの詳細は別紙2に記載して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

概要：

2-3　換気設備

(1) 主要な換気設備および熱交換器について、該当するもの一つに✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ ダクト式第1種換気設備　　　　　　　　　　→(2)(3)に記入して下さい

□ ダクト式第1種換気設備（熱交換あり）　　　→(2)(3)に記入して下さい

□ ダクト式第2種または第3種換気設備　　　　→(2)(3)に記入して下さい

□ 壁付け同時給排気型ファン　　　　　　　　　→(2)に記入して下さい

□ 壁付け同時給排気型ファン（熱交換あり）　　→(2)に記入して下さい

□ 壁付け給気型ファンまたは壁付け排気型ファン→(2)に記入して下さい

(2) 採用するファンのメーカー・型番・消費電力、および熱交換器を採用する場合にはそのメーカー・型番を記入して下さい。

（ファン）メーカー：　　　　　　　　　　製品型番：

消費電力[W]：

（熱交換器）メーカー：　　　　　　　　　製品型番：

(3) ダクト式の換気設備の場合、DCモーター式のファンを採用するかどうか、該当する方に✓を記入して下さい。

□ DCモーターを採用する

□ DCモーターを採用しない

2-4　給湯設備

(1)給湯器について、該当するもの一つに✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。また、いずれを選択した場合も(2)に記入して下さい。

□ コージェネレーション

□ ガス瞬間式（従来型）　→メーカー・製品型番を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ ガス瞬間式（潜熱回収型）　→メーカー・製品型番を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 石油瞬間貯湯式給湯器　→メーカー・製品型番を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 石油瞬間式（従来型）　→メーカー・製品型番を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 石油瞬間式（潜熱回収型）　→メーカー・製品型番を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 電気温水器（CO2ヒートポンプ式）　→メーカー・製品型番およびAPFを記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：　　　　　　　　　　　APF：

□ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型　→メーカー・製品型番を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 設置しない

(2) 節水・節湯器具および太陽熱温水器等について、以下の器具等で標準採用するものがあれば✓を記入し（複数記入可）、採用する器具についてはメーカー・型番等を記入して下さい。

□ 小口径配管

□ 台所の手元止水器具（止水が容易な機構）

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 台所の小流量吐水器具

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 浴室の手元止水器具（止水が容易な機構）

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 浴室の小流量シャワーヘッド

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 太陽熱温水器

メーカー：　　　　　　　　　　　製品型番：

パネル有効集熱面積[m2]：

2-5　照明設備

(1A) LDKの照明設備について、該当する方に✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ 標準の照明設備は無く、お客様の任意の器具を設置する　→(2A)に進んで下さい

□ 標準の照明器具を設置する　　　　　　　　　　　　　　→引き続き(1B)に記入して下さい

(1B) LDKに設置する標準の照明器具について、該当するものに✓を記入して下さい（複数記入可）。

□ 白熱灯を一切使用しない

□ 調光機能付き器具を採用する（採用する器具は1つ）

□ 調光機能付き器具を採用する（採用する器具は2つ以上）

(2A) LDK以外の居室の照明設備について、該当する方に✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ 標準の照明設備は無く、お客様の任意の器具を設置する　→(3A)に進んで下さい

□ 標準の照明器具を設置する　　　　　　　　　　　　　　→引き続き(2B) に記入して下さい

(2B) LDK以外の居室に設置する標準の照明器具について、該当するものに✓を記入して下さい（複数記入可）。

□ 白熱灯を一切使用しない

□ LDK以外のすべての居室において、なんらかの調光機能付き器具を採用する

(3A) 非居室部分の照明設備について、該当する方に✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ 標準の照明設備は無く、お客様の任意の器具を設置する　→2-6 太陽光発電設備に進んで下さい

□ 標準の照明器具を設置する　　　　　　　　　　　　　　→引き続き(3B) に記入して下さい

(3B) 非居室部分に設置する標準の照明器具について、該当するものに✓を記入して下さい（複数記入可）。

□ 白熱灯を一切使用しない

□ 人感センサーまたは照度センサーを採用する（該当する器具は1つ）

□ 人感センサーまたは照度センサーを採用する（該当する器具は2つ以上）

2-6　太陽光発電設備

(1) 太陽光発電設備について、該当する方に✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ 太陽光発電設備を標準で設置する　　　→引き続き(2) に記入して下さい

□ 太陽光発電設備を標準では設置しない　→2-7 コージェネレーション に進んで下さい

(2) 2階建て・延べ面積120m2程度の住宅における標準的な太陽光発電設備のメーカー・型番・容量等を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

システム容量[kW]：

2-7　コージェネレーション

(1) コージェネレーションについて、該当する方に✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

なお、コージェネレーションを採用する場合は 2-1暖房設備の(4A)、および2-4給湯設備の(1)で「コージェネレーション」を選択して下さい。

□ コージェネレーション設備を標準で設置する　　　→引き続き(2)に記入して下さい

□ コージェネレーション設備を標準では設置しない　→別紙1の記入は終了です

(2) 設置するコージェネレーション設備で、該当するもの一つに✓を記入し、いずれの場合もメーカー・製品型番および総合効率を記入して下さい。

□ ガスエンジンコージェネレーション

□ 燃料電池コージェネレーションType1

□ 燃料電池コージェネレーションType2

□ 燃料電池コージェネレーションType4

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

総合効率[%]：