## 熱貫流率計算書
| 熱貫流率計算書 | [5 empty] | 2013.10.01版
◆貴社名：
◆住宅シリーズ名称：
・「熱貫流率計算書」を1部と、応募する地域ごとに「面積表」を1部、それぞれ記入・提出して下さい。
・下記の記載例を参考に、断熱境界となる部位の材料構成等を黄色のセルに記入し、熱貫流率を算出して下さい。
・青色のセルには数式が記入されています。必要な場合のみ編集して下さい。
・主要な材料の熱伝導率が、「参考資料」シートに記載されています。
・表を適宜改変してもかまいません。
・本様式によらず、お手持ちの計算ソフト・Excel等を使用してもかまいません。
・階間胴差部など、断熱境界部位をより詳細に記述してもかまいません（「◇その他」欄をご利用ください）。
・RC造・鉄骨造の場合は、熱橋（線熱貫流率等）を考慮して下さい。その場合はシートを適宜改変して下さい。
・材料の熱伝導率、表面熱伝達抵抗等は「参考資料」シートの値を参照して下さい。
・算出された平均熱貫流率（U値）等を面積表に転記して下さい。
| ◇記載例（外壁） |  |  | 断面1 （断熱部） | 断面2 （熱橋部） | 断面3 （その他1） | 断面4 （その他2）
|  |  | 面積比率 | 0.83 | 0.17 | 0 | 0
| 材料名・表面熱抵抗 | 厚さd [mm] | 熱伝導率λ [W/mK] | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ
| 外気側表面熱伝達抵抗（通気層） |  |  | 0.11 | 0.11
| 合板 | 12 | 0.16 | 0.075 | 0.075
| 住宅用グラスウール16K | 100 | 0.045 | 2.2222
| 天然木材 | 100 | 0.12 |  | 0.83333
| せっこうボード | 12.5 | 0.22 | 0.056818 | 0.056818
| 室内側表面熱伝達抵抗 |  |  | 0.11 | 0.11
| 熱抵抗小計（ΣR） |  |  | 2.574 | 1.1852 | 0 | 0
| 熱貫流率（1/ΣR） |  |  | 0.38849 | 0.84377 | 0 | 0
| 平均熱貫流率U[W/m2K] |  |  | 0.46589
| ◇外壁 |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4
面積比率
| 材料名・表面熱抵抗 | 厚さd [mm] | 熱伝導率λ [W/mK] | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ
| 熱抵抗小計（ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱貫流率（1/ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均熱貫流率U[W/m2K] |  |  | 0
| ◇天井・屋根 |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4
面積比率
| 材料名・表面熱抵抗 | 厚さd [mm] | 熱伝導率λ [W/mK] | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ
| 熱抵抗小計（ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱貫流率（1/ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均熱貫流率U[W/m2K] |  |  | 0
| ◇床 |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4
面積比率
| 材料名・表面熱抵抗 | 厚さd [mm] | 熱伝導率λ [W/mK] | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ
| 熱抵抗小計（ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱貫流率（1/ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均熱貫流率U[W/m2K] |  |  | 0
| ◇その他（部位名： ） |  |  | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4
面積比率
| 材料名・表面熱抵抗 | 厚さd [mm] | 熱伝導率λ [W/mK] | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ | 熱抵抗R d/1000/λ
| 熱抵抗小計（ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱貫流率（1/ΣR） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均熱貫流率U[W/m2K] |  |  | 0
◇基礎等
| 基礎等の立ち上がり部分の 室外側に設置する断熱材（下図R1） |  | 名称
|  |  | 熱伝導率λ1[W/mK] |  |  | R1 | 0
厚さd1[mm]
地盤面より下の施工深さW1[m]（単位注意）
| 基礎等の底盤部分の 室内側に設置する断熱材（下図R2） |  | 名称
|  |  | 熱伝導率λ2[W/mK] |  |  | R2 | 0
厚さd2[mm]
水平方向の折り返し寸法W2[m]（単位注意）
| 基礎等の底盤部分の 室外側に設置する断熱材（下図R3） |  | 名称
|  |  | 熱伝導率λ3[W/mK] |  |  | R3 | 0
厚さd3[mm]
水平方向の折り返し寸法W3[m]（単位注意）
| 基礎等の立ち上がり部分の 室内側に設置する断熱材（下図R4） |  | 名称
|  |  | 熱伝導率λ4[W/mK] |  |  | R4 | 0
厚さd4[mm]
| 地盤面からの基礎等の寸法 |  | 下図H1[m] | 0.4 | ※H1は原則として0.40mとします
| 地盤面からの基礎等の底盤等上端までの寸法 |  | 下図H2[m] | 0 | ※布基礎（下左図）ではH2は負値として下さい
| 熱貫流率UF[W/mK] |  |  | 1.8 | ※UF<0.05となった場合はUF=0.05として下さい
◇窓・ドア
主要な窓・ドアについて、仕様、熱貫流率および日射熱取得率を記載して下さい。
| 使用する主な室 | 建具の仕様・ガラスの仕様など |  |  |  |  | 熱貫流率 [W/m2K] | 日射熱 取得率 [-]

## 面積表（1地域)
| 平均U値等計算書（面積表・1地域用） | [10 empty] | 2013.10.01版
◆貴社名：
◆住宅シリーズ名称：
・「熱貫流率計算書」を1部と、応募する地域に応じた「面積表」を1部、それぞれ記入・提出して下さい。
・複数地域で応募する場合、「面積表」は地域ごとに1部作成して下さい。
・下表の熱貫流率および窓の日射熱取得率欄（黄色いセル）に数値を記入して下さい。
外壁・天井・床等の熱貫流率は、「熱貫流率計算書」に記載した値を転記して下さい。
・青色のセルには数式・定数等が記入されています。必要な場合のみ編集して下さい。
・平均U値等値計算書は本様式によらず、お手持ちのソフト・Excel等を使用してもかまいません。
また、（行・列を追加して）面積等をさらに一般部と胴差部などに分けてもかまいません。
ただし、その場合も各部位の面積（合計）は本資料の値に合わせて下さい。
・シートに不具合等がありましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください
・住宅モデルを以下に示します。各部位の面積はこの住宅モデルの値を使用します。
ℂ財団法人建築環境・省エネルギー機構
◇外壁
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 外壁（1階） | 南 | 17.86 |  | 1 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0.935 | 0
| 外壁（1階） | 西 | 15.9 |  | 1 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0.535 | 0
| 外壁（1階） | 北 | 22.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.26 | 0
| 外壁（1階） | 東 | 14.45 |  | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.564 | 0
| 外壁（階間） | 南 | 4.78 |  | 1 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0.935 | 0
| 外壁（階間） | 西 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0.535 | 0
| 外壁（階間） | 北 | 3.19 |  | 1 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.26 | 0
| 外壁（階間） | 東 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.564 | 0
| 外壁（2階） | 南 | 14.43 |  | 1 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0.935 | 0
| 外壁（2階） | 西 | 12.54 |  | 1 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0.535 | 0
| 外壁（2階） | 北 | 24.36 |  | 1 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.26 | 0
| 外壁（2階） | 東 | 12.75 |  | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.564 | 0
| 面積合計A1= |  | 148.12 |  | q1= | 0 |  | mC1= | 0 | mH1= | 0
◇床および基礎
※床断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A・ 基礎周長L | 熱貫流率 U[W/m2K] ・[W/mK] | 温度差 係数H | AUH・ LUH
| 1階床 |  | 65.42 |  | 0.7 | 0
| 基礎（玄関、外気側） |  | 3.185 |  | 1 | 0
| 基礎（玄関、床下側） |  | 3.185 |  | 0.7 | 0
| 面積合計A2（※）= |  | 67.9 |  | q2= | 0 |  | ※A2は1階床と土間面積（2.48）の和とします
◇基礎
※基礎断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 周長L [m] | 熱貫流率 U [W/mK] | 温度差 係数H | LUH
| 基礎（全体、外気側） |  | 35.49 |  | 1 | 0
| 面積合計A3（※）= |  | 67.9 |  | q3= | 0 |  | ※A3は土間面積（67.90）とします
◇天井
※天井断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 天井（1階、下屋部分） |  | 15.73 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 天井（2階全体） |  | 52.17 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 面積合計A4= |  | 67.9 |  | q4= | 0 |  | mC4= | 0 | mH4= | 0
◇屋根・外壁（妻壁）
※屋根断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 小屋屋根 | 上 | 57.2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 小屋妻壁 | 東 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.564 | 0
| 小屋妻壁 | 西 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0.535 | 0
| 下屋（北）屋根 | 上 | 13.16 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 東 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.564 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 西 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0.535 | 0
| 下屋（西）屋根 | 上 | 5.56 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 南 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0.935 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 北 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.26 | 0
| 面積合計A5= |  | 84.2 |  | q5= | 0 |  | mC5= | 0 | mH5= | 0
◇窓
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 補正係数 fC（※） | 冷房期 日射熱 取得量 νCAηfC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 補正係数 fH（※） | 暖房期 日射熱 取得量 νHAηfH
| 和室 | 南 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.502 | 0.93 | 0 | 0.935 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.502 | 0.93 | 0 | 0.935 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.502 | 0.93 | 0 | 0.935 | 0.51 | 0
| LD | 東 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.545 | 0.93 | 0 | 0.564 | 0.51 | 0
| 台所 | 東 | 0.6 |  | 1 | 0 |  | 0.545 | 0.93 | 0 | 0.564 | 0.51 | 0
| 浴室 | 西 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.508 | 0.93 | 0 | 0.535 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.329 | 0.93 | 0 | 0.26 | 0.51 | 0
| 洗面室 | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.329 | 0.93 | 0 | 0.26 | 0.51 | 0
| ホール | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.329 | 0.93 | 0 | 0.26 | 0.51 | 0
| 寝室 | 西 | 1.31 |  | 1 | 0 |  | 0.508 | 0.93 | 0 | 0.535 | 0.51 | 0
| 寝室 | 南 | 1.82 |  | 1 | 0 |  | 0.502 | 0.93 | 0 | 0.935 | 0.51 | 0
| 子供室1 | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.502 | 0.93 | 0 | 0.935 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.502 | 0.93 | 0 | 0.935 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 東 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.545 | 0.93 | 0 | 0.564 | 0.51 | 0
| 2Fホール | 北 | 0.84 |  | 1 | 0 |  | 0.329 | 0.93 | 0 | 0.26 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.329 | 0.93 | 0 | 0.26 | 0.51 | 0
| 面積合計A6= |  | 22.03 |  | q6= | 0 |  |  | mC6= | 0 |  | mH6= | 0
（※）fC値およびfH値は、省エネルギー基準の解説書に従い、地域およびガラスの仕様に応じた値に変更しても差し支えありません
◇ドア
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 玄関 | 西 | 1.89 |  | 1 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0.535 | 0
| 台所 | 北 | 1.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.26 | 0
| 面積合計A7= |  | 3.24 |  | q7= | 0 |  | mC7= | 0 | mH7= | 0
■集計
| 部位 |  |  | 面積 |  | 熱損失 |  | 冷房期日射熱取得 |  | 暖房期日射熱取得
| 外壁 |  |  | A1 | 148.12 | q1 | 0 | mC1 | 0 | mH1 | 0
| 床・基礎（床断熱工法） |  |  | A2（※1） | 67.9 | q2 | 0
| 基礎（基礎断熱工法） |  |  | A3（※1） | 67.9 | q3 | 0
| 天井（天井断熱工法） |  |  | A4（※2） | 67.9 | q4 | 0 | mC4 | 0 | mH4 | 0
| 屋根・妻壁（屋根断熱工法） |  |  | A5（※2） | 84.2 | q5 | 0 | mC5 | 0 | mH5 | 0
| 窓 |  |  | A6 | 22.03 | q6 | 0 | mC6 | 0 | mH6 | 0
| ドア |  |  | A7 | 3.24 | q7 | 0 | mC7 | 0 | mH7 | 0
|  |  |  | ΣA | 461.29 | q [W/K] | 0 | mC [W/(W/m2)] | 0 | mH [W/(W/m2)] | 0
[6 empty] | UA[W/m2K] | 0 | ηAC | 0
（※1）A2・A3は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
（※2）A4・A5は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
ΣAが309.19または325.49となっていることを確認し、q、mC、mHの値を別紙1に転記して下さい

## 面積表（2地域)
| 平均U値等計算書（面積表・2地域用） | [10 empty] | 2013.10.01版
◆貴社名：
◆住宅シリーズ名称：
・「熱貫流率計算書」を1部と、応募する地域に応じた「面積表」を1部、それぞれ記入・提出して下さい。
・複数地域で応募する場合、「面積表」は地域ごとに1部作成して下さい。
・下表の熱貫流率および窓の日射熱取得率欄（黄色いセル）に数値を記入して下さい。
外壁・天井・床等の熱貫流率は、「熱貫流率計算書」に記載した値を転記して下さい。
・青色のセルには数式・定数等が記入されています。必要な場合のみ編集して下さい。
・平均U値等値計算書は本様式によらず、お手持ちのソフト・Excel等を使用してもかまいません。
また、（行・列を追加して）面積等をさらに一般部と胴差部などに分けてもかまいません。
ただし、その場合も各部位の面積（合計）は本資料の値に合わせて下さい。
・シートに不具合等がありましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください
・住宅モデルを以下に示します。各部位の面積はこの住宅モデルの値を使用します。
ℂ財団法人建築環境・省エネルギー機構
◇外壁
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 外壁（1階） | 南 | 17.86 |  | 1 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0.856 | 0
| 外壁（1階） | 西 | 15.9 |  | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0.544 | 0
| 外壁（1階） | 北 | 22.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.263 | 0
| 外壁（1階） | 東 | 14.45 |  | 1 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.554 | 0
| 外壁（階間） | 南 | 4.78 |  | 1 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0.856 | 0
| 外壁（階間） | 西 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0.544 | 0
| 外壁（階間） | 北 | 3.19 |  | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.263 | 0
| 外壁（階間） | 東 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.554 | 0
| 外壁（2階） | 南 | 14.43 |  | 1 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0.856 | 0
| 外壁（2階） | 西 | 12.54 |  | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0.544 | 0
| 外壁（2階） | 北 | 24.36 |  | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.263 | 0
| 外壁（2階） | 東 | 12.75 |  | 1 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.554 | 0
| 面積合計A1= |  | 148.12 |  | q1= | 0 |  | mC1= | 0 | mH1= | 0
◇床および基礎
※床断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A・ 基礎周長L | 熱貫流率 U[W/m2K] ・[W/mK] | 温度差 係数H | AUH・ LUH
| 1階床 |  | 65.42 |  | 0.7 | 0
| 基礎（玄関、外気側） |  | 3.185 |  | 1 | 0
| 基礎（玄関、床下側） |  | 3.185 |  | 0.7 | 0
| 面積合計A2（※）= |  | 67.9 |  | q2= | 0 |  | ※A2は1階床と土間面積（2.48）の和とします
◇基礎
※基礎断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 周長L [m] | 熱貫流率 U [W/mK] | 温度差 係数H | LUH
| 基礎（全体、外気側） |  | 35.49 |  | 1 | 0
| 面積合計A3（※）= |  | 67.9 |  | q3= | 0 |  | ※A3は土間面積（67.90）とします
◇天井
※天井断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 天井（1階、下屋部分） |  | 15.73 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 天井（2階全体） |  | 52.17 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 面積合計A4= |  | 67.9 |  | q4= | 0 |  | mC4= | 0 | mH4= | 0
◇屋根・外壁（妻壁）
※屋根断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 小屋屋根 | 上 | 57.2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 小屋妻壁 | 東 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.554 | 0
| 小屋妻壁 | 西 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0.544 | 0
| 下屋（北）屋根 | 上 | 13.16 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 東 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.554 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 西 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0.544 | 0
| 下屋（西）屋根 | 上 | 5.56 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 南 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0.856 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 北 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.263 | 0
| 面積合計A5= |  | 84.2 |  | q5= | 0 |  | mC5= | 0 | mH5= | 0
◇窓
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 補正係数 fC（※） | 冷房期 日射熱 取得量 νCAηfC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 補正係数 fH（※） | 暖房期 日射熱 取得量 νHAηfH
| 和室 | 南 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.507 | 0.93 | 0 | 0.856 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.507 | 0.93 | 0 | 0.856 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.507 | 0.93 | 0 | 0.856 | 0.51 | 0
| LD | 東 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.503 | 0.93 | 0 | 0.554 | 0.51 | 0
| 台所 | 東 | 0.6 |  | 1 | 0 |  | 0.503 | 0.93 | 0 | 0.554 | 0.51 | 0
| 浴室 | 西 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.529 | 0.93 | 0 | 0.544 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.341 | 0.93 | 0 | 0.263 | 0.51 | 0
| 洗面室 | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.341 | 0.93 | 0 | 0.263 | 0.51 | 0
| ホール | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.341 | 0.93 | 0 | 0.263 | 0.51 | 0
| 寝室 | 西 | 1.31 |  | 1 | 0 |  | 0.529 | 0.93 | 0 | 0.544 | 0.51 | 0
| 寝室 | 南 | 1.82 |  | 1 | 0 |  | 0.507 | 0.93 | 0 | 0.856 | 0.51 | 0
| 子供室1 | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.507 | 0.93 | 0 | 0.856 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.507 | 0.93 | 0 | 0.856 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 東 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.503 | 0.93 | 0 | 0.554 | 0.51 | 0
| 2Fホール | 北 | 0.84 |  | 1 | 0 |  | 0.341 | 0.93 | 0 | 0.263 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.341 | 0.93 | 0 | 0.263 | 0.51 | 0
| 面積合計A6= |  | 22.03 |  | q6= | 0 |  |  | mC6= | 0 |  | mH6= | 0
（※）fC値およびfH値は、省エネルギー基準の解説書に従い、地域およびガラスの仕様に応じた値に変更しても差し支えありません
◇ドア
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 玄関 | 西 | 1.89 |  | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0.544 | 0
| 台所 | 北 | 1.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.263 | 0
| 面積合計A7= |  | 3.24 |  | q7= | 0 |  | mC7= | 0 | mH7= | 0
■集計
| 部位 |  |  | 面積 |  | 熱損失 |  | 冷房期日射熱取得 |  | 暖房期日射熱取得
| 外壁 |  |  | A1 | 148.12 | q1 | 0 | mC1 | 0 | mH1 | 0
| 床・基礎（床断熱工法） |  |  | A2（※1） | 67.9 | q2 | 0
| 基礎（基礎断熱工法） |  |  | A3（※1） | 67.9 | q3 | 0
| 天井（天井断熱工法） |  |  | A4（※2） | 67.9 | q4 | 0 | mC4 | 0 | mH4 | 0
| 屋根・妻壁（屋根断熱工法） |  |  | A5（※2） | 84.2 | q5 | 0 | mC5 | 0 | mH5 | 0
| 窓 |  |  | A6 | 22.03 | q6 | 0 | mC6 | 0 | mH6 | 0
| ドア |  |  | A7 | 3.24 | q7 | 0 | mC7 | 0 | mH7 | 0
|  |  |  | ΣA | 461.29 | q [W/K] | 0 | mC [W/(W/m2)] | 0 | mH [W/(W/m2)] | 0
[6 empty] | UA[W/m2K] | 0 | ηAC | 0
（※1）A2・A3は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
（※2）A4・A5は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
ΣAが309.19または325.49となっていることを確認し、q、mC、mHの値を別紙1に転記して下さい

## 面積表（3地域)
| 平均U値等計算書（面積表・3地域用） | [10 empty] | 2013.10.01版
◆貴社名：
◆住宅シリーズ名称：
・「熱貫流率計算書」を1部と、応募する地域に応じた「面積表」を1部、それぞれ記入・提出して下さい。
・複数地域で応募する場合、「面積表」は地域ごとに1部作成して下さい。
・下表の熱貫流率および窓の日射熱取得率欄（黄色いセル）に数値を記入して下さい。
外壁・天井・床等の熱貫流率は、「熱貫流率計算書」に記載した値を転記して下さい。
・青色のセルには数式・定数等が記入されています。必要な場合のみ編集して下さい。
・平均U値等値計算書は本様式によらず、お手持ちのソフト・Excel等を使用してもかまいません。
また、（行・列を追加して）面積等をさらに一般部と胴差部などに分けてもかまいません。
ただし、その場合も各部位の面積（合計）は本資料の値に合わせて下さい。
・シートに不具合等がありましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください
・住宅モデルを以下に示します。各部位の面積はこの住宅モデルの値を使用します。
ℂ財団法人建築環境・省エネルギー機構
◇外壁
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 外壁（1階） | 南 | 17.86 |  | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.851 | 0
| 外壁（1階） | 西 | 15.9 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 外壁（1階） | 北 | 22.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.284 | 0
| 外壁（1階） | 東 | 14.45 |  | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.54 | 0
| 外壁（階間） | 南 | 4.78 |  | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.851 | 0
| 外壁（階間） | 西 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 外壁（階間） | 北 | 3.19 |  | 1 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.284 | 0
| 外壁（階間） | 東 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.54 | 0
| 外壁（2階） | 南 | 14.43 |  | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.851 | 0
| 外壁（2階） | 西 | 12.54 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 外壁（2階） | 北 | 24.36 |  | 1 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.284 | 0
| 外壁（2階） | 東 | 12.75 |  | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.54 | 0
| 面積合計A1= |  | 148.12 |  | q1= | 0 |  | mC1= | 0 | mH1= | 0
◇床および基礎
※床断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A・ 基礎周長L | 熱貫流率 U[W/m2K] ・[W/mK] | 温度差 係数H | AUH・ LUH
| 1階床 |  | 65.42 |  | 0.7 | 0
| 基礎（玄関、外気側） |  | 3.185 |  | 1 | 0
| 基礎（玄関、床下側） |  | 3.185 |  | 0.7 | 0
| 面積合計A2（※）= |  | 67.9 |  | q2= | 0 |  | ※A2は1階床と土間面積（2.48）の和とします
◇基礎
※基礎断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 周長L [m] | 熱貫流率 U [W/mK] | 温度差 係数H | LUH
| 基礎（全体、外気側） |  | 35.49 |  | 1 | 0
| 面積合計A3（※）= |  | 67.9 |  | q3= | 0 |  | ※A3は土間面積（67.90）とします
◇天井
※天井断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 天井（1階、下屋部分） |  | 15.73 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 天井（2階全体） |  | 52.17 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 面積合計A4= |  | 67.9 |  | q4= | 0 |  | mC4= | 0 | mH4= | 0
◇屋根・外壁（妻壁）
※屋根断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 小屋屋根 | 上 | 57.2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 小屋妻壁 | 東 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.54 | 0
| 小屋妻壁 | 西 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 下屋（北）屋根 | 上 | 13.16 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 東 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.54 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 西 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 下屋（西）屋根 | 上 | 5.56 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 南 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.851 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 北 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.284 | 0
| 面積合計A5= |  | 84.2 |  | q5= | 0 |  | mC5= | 0 | mH5= | 0
◇窓
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 補正係数 fC（※） | 冷房期 日射熱 取得量 νCAηfC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 補正係数 fH（※） | 暖房期 日射熱 取得量 νHAηfH
| 和室 | 南 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| LD | 東 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.468 | 0.93 | 0 | 0.54 | 0.51 | 0
| 台所 | 東 | 0.6 |  | 1 | 0 |  | 0.468 | 0.93 | 0 | 0.54 | 0.51 | 0
| 浴室 | 西 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.553 | 0.93 | 0 | 0.542 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.335 | 0.93 | 0 | 0.284 | 0.51 | 0
| 洗面室 | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.335 | 0.93 | 0 | 0.284 | 0.51 | 0
| ホール | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.335 | 0.93 | 0 | 0.284 | 0.51 | 0
| 寝室 | 西 | 1.31 |  | 1 | 0 |  | 0.553 | 0.93 | 0 | 0.542 | 0.51 | 0
| 寝室 | 南 | 1.82 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| 子供室1 | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 南 | 2.97 |  | 1 | 0 |  | 0.476 | 0.93 | 0 | 0.851 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 東 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.468 | 0.93 | 0 | 0.54 | 0.51 | 0
| 2Fホール | 北 | 0.84 |  | 1 | 0 |  | 0.335 | 0.93 | 0 | 0.284 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.35 |  | 1 | 0 |  | 0.335 | 0.93 | 0 | 0.284 | 0.51 | 0
| 面積合計A6= |  | 22.03 |  | q6= | 0 |  |  | mC6= | 0 |  | mH6= | 0
（※）fC値およびfH値は、省エネルギー基準の解説書に従い、地域およびガラスの仕様に応じた値に変更しても差し支えありません
◇ドア
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 玄関 | 西 | 1.89 |  | 1 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.542 | 0
| 台所 | 北 | 1.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.284 | 0
| 面積合計A7= |  | 3.24 |  | q7= | 0 |  | mC7= | 0 | mH7= | 0
■集計
| 部位 |  |  | 面積 |  | 熱損失 |  | 冷房期日射熱取得 |  | 暖房期日射熱取得
| 外壁 |  |  | A1 | 148.12 | q1 | 0 | mC1 | 0 | mH1 | 0
| 床・基礎（床断熱工法） |  |  | A2（※1） | 67.9 | q2 | 0
| 基礎（基礎断熱工法） |  |  | A3（※1） | 67.9 | q3 | 0
| 天井（天井断熱工法） |  |  | A4（※2） | 67.9 | q4 | 0 | mC4 | 0 | mH4 | 0
| 屋根・妻壁（屋根断熱工法） |  |  | A5（※2） | 84.2 | q5 | 0 | mC5 | 0 | mH5 | 0
| 窓 |  |  | A6 | 22.03 | q6 | 0 | mC6 | 0 | mH6 | 0
| ドア |  |  | A7 | 3.24 | q7 | 0 | mC7 | 0 | mH7 | 0
|  |  |  | ΣA | 461.29 | q [W/K] | 0 | mC [W/(W/m2)] | 0 | mH [W/(W/m2)] | 0
[6 empty] | UA[W/m2K] | 0 | ηAC | 0
（※1）A2・A3は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
（※2）A4・A5は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
ΣAが309.19または325.49となっていることを確認し、q、mC、mHの値を別紙1に転記して下さい

## 面積表（4地域）
| 平均U値等計算書（面積表・4地域用） | [10 empty] | 2013.10.01版
◆貴社名：
◆住宅シリーズ名称：
・「熱貫流率計算書」を1部と、応募する地域に応じた「面積表」を1部、それぞれ記入・提出して下さい。
・複数地域で応募する場合、「面積表」は地域ごとに1部作成して下さい。
・下表の熱貫流率および窓の日射熱取得率欄（黄色いセル）に数値を記入して下さい。
外壁・天井・床等の熱貫流率は、「熱貫流率計算書」に記載した値を転記して下さい。
・青色のセルには数式・定数等が記入されています。必要な場合のみ編集して下さい。
・平均U値等値計算書は本様式によらず、お手持ちのソフト・Excel等を使用してもかまいません。
また、（行・列を追加して）面積等をさらに一般部と胴差部などに分けてもかまいません。
ただし、その場合も各部位の面積（合計）は本資料の値に合わせて下さい。
・シートに不具合等がありましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください
・住宅モデルを以下に示します。各部位の面積はこの住宅モデルの値を使用します。
ℂ財団法人建築環境・省エネルギー機構
◇外壁
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 外壁（1階） | 南 | 13.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0.815 | 0
| 外壁（1階） | 西 | 15.71 |  | 1 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.527 | 0
| 外壁（1階） | 北 | 21.56 |  | 1 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0.256 | 0
| 外壁（1階） | 東 | 14.07 |  | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.531 | 0
| 外壁（階間） | 南 | 4.78 |  | 1 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0.815 | 0
| 外壁（階間） | 西 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.527 | 0
| 外壁（階間） | 北 | 3.19 |  | 1 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0.256 | 0
| 外壁（階間） | 東 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.531 | 0
| 外壁（2階） | 南 | 14.76 |  | 1 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0.815 | 0
| 外壁（2階） | 西 | 11.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.527 | 0
| 外壁（2階） | 北 | 24.02 |  | 1 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0.256 | 0
| 外壁（2階） | 東 | 12.44 |  | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.531 | 0
| 面積合計A1= |  | 141.17 |  | q1= | 0 |  | mC1= | 0 | mH1= | 0
◇床および基礎
※床断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A・ 基礎周長L | 熱貫流率 U[W/m2K] ・[W/mK] | 温度差 係数H | AUH・ LUH
| 1階床 |  | 65.42 |  | 0.7 | 0
| 基礎（玄関、外気側） |  | 3.185 |  | 1 | 0
| 基礎（玄関、床下側） |  | 3.185 |  | 0.7 | 0
| 面積合計A2（※）= |  | 67.9 |  | q2= | 0 |  | ※A2は1階床と土間面積（2.48）の和とします
◇基礎
※基礎断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 周長L [m] | 熱貫流率 U [W/mK] | 温度差 係数H | LUH
| 基礎（全体、外気側） |  | 35.49 |  | 1 | 0
| 面積合計A3（※）= |  | 67.9 |  | q3= | 0 |  | ※A3は土間面積（67.90）とします
◇天井
※天井断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 天井（1階、下屋部分） |  | 15.73 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 天井（2階全体） |  | 52.17 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 面積合計A4= |  | 67.9 |  | q4= | 0 |  | mC4= | 0 | mH4= | 0
◇屋根・外壁（妻壁）
※屋根断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 小屋屋根 | 上 | 57.2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 小屋妻壁 | 東 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.531 | 0
| 小屋妻壁 | 西 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.527 | 0
| 下屋（北）屋根 | 上 | 13.16 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 東 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.531 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 西 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.527 | 0
| 下屋（西）屋根 | 上 | 5.56 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 南 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0.815 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 北 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0.256 | 0
| 面積合計A5= |  | 84.2 |  | q5= | 0 |  | mC5= | 0 | mH5= | 0
◇窓
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 補正係数 fC（※） | 冷房期 日射熱 取得量 νCAηfC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 補正係数 fH（※） | 暖房期 日射熱 取得量 νHAηfH
| 和室 | 南 | 4.59 |  | 1 | 0 |  | 0.437 | 0.93 | 0 | 0.815 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 3.47 |  | 1 | 0 |  | 0.437 | 0.93 | 0 | 0.815 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 3.47 |  | 1 | 0 |  | 0.437 | 0.93 | 0 | 0.815 | 0.51 | 0
| LD | 東 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.518 | 0.93 | 0 | 0.531 | 0.51 | 0
| 台所 | 東 | 0.98 |  | 1 | 0 |  | 0.518 | 0.93 | 0 | 0.531 | 0.51 | 0
| 浴室 | 西 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.481 | 0.93 | 0 | 0.527 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.322 | 0.93 | 0 | 0.256 | 0.51 | 0
| 洗面室 | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.322 | 0.93 | 0 | 0.256 | 0.51 | 0
| ホール | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.322 | 0.93 | 0 | 0.256 | 0.51 | 0
| クローゼット | 西 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.481 | 0.93 | 0 | 0.527 | 0.51 | 0
| 寝室 | 西 | 1.73 |  | 1 | 0 |  | 0.481 | 0.93 | 0 | 0.527 | 0.51 | 0
| 寝室 | 南 | 0.99 |  | 1 | 0 |  | 0.437 | 0.93 | 0 | 0.815 | 0.51 | 0
| 子供室1 | 南 | 3.22 |  | 1 | 0 |  | 0.437 | 0.93 | 0 | 0.815 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 南 | 3.22 |  | 1 | 0 |  | 0.437 | 0.93 | 0 | 0.815 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 東 | 0.66 |  | 1 | 0 |  | 0.518 | 0.93 | 0 | 0.531 | 0.51 | 0
| 2Fホール | 北 | 0.99 |  | 1 | 0 |  | 0.322 | 0.93 | 0 | 0.256 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.322 | 0.93 | 0 | 0.256 | 0.51 | 0
| 面積合計A6= |  | 28.71 |  | q6= | 0 |  |  | mC6= | 0 |  | mH6= | 0
（※）fC値およびfH値は、省エネルギー基準の解説書に従い、地域およびガラスの仕様に応じた値に変更しても差し支えありません
◇ドア
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 玄関 | 西 | 1.89 |  | 1 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.527 | 0
| 台所 | 北 | 1.62 |  | 1 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0.256 | 0
| 面積合計A7= |  | 3.51 |  | q7= | 0 |  | mC7= | 0 | mH7= | 0
■集計
| 部位 |  |  | 面積 |  | 熱損失 |  | 冷房期日射熱取得 |  | 暖房期日射熱取得
| 外壁 |  |  | A1 | 141.17 | q1 | 0 | mC1 | 0 | mH1 | 0
| 床・基礎（床断熱工法） |  |  | A2（※1） | 67.9 | q2 | 0
| 基礎（基礎断熱工法） |  |  | A3（※1） | 67.9 | q3 | 0
| 天井（天井断熱工法） |  |  | A4（※2） | 67.9 | q4 | 0 | mC4 | 0 | mH4 | 0
| 屋根・妻壁（屋根断熱工法） |  |  | A5（※2） | 84.2 | q5 | 0 | mC5 | 0 | mH5 | 0
| 窓 |  |  | A6 | 28.71 | q6 | 0 | mC6 | 0 | mH6 | 0
| ドア |  |  | A7 | 3.51 | q7 | 0 | mC7 | 0 | mH7 | 0
|  |  |  | ΣA | 461.29 | q [W/K] | 0 | mC [W/(W/m2)] | 0 | mH [W/(W/m2)] | 0
[6 empty] | UA[W/m2K] | 0 | ηAC | 0
（※1）A2・A3は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
（※2）A4・A5は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
ΣAが309.19または325.49となっていることを確認し、q、mC、mHの値を別紙1に転記して下さい

## 面積表（5地域）
| 平均U値等計算書（面積表・5地域用） | [10 empty] | 2013.10.01版
◆貴社名：
◆住宅シリーズ名称：
・「熱貫流率計算書」を1部と、応募する地域に応じた「面積表」を1部、それぞれ記入・提出して下さい。
・複数地域で応募する場合、「面積表」は地域ごとに1部作成して下さい。
・下表の熱貫流率および窓の日射熱取得率欄（黄色いセル）に数値を記入して下さい。
外壁・天井・床等の熱貫流率は、「熱貫流率計算書」に記載した値を転記して下さい。
・青色のセルには数式・定数等が記入されています。必要な場合のみ編集して下さい。
・平均U値等値計算書は本様式によらず、お手持ちのソフト・Excel等を使用してもかまいません。
また、（行・列を追加して）面積等をさらに一般部と胴差部などに分けてもかまいません。
ただし、その場合も各部位の面積（合計）は本資料の値に合わせて下さい。
・シートに不具合等がありましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください
・住宅モデルを以下に示します。各部位の面積はこの住宅モデルの値を使用します。
ℂ財団法人建築環境・省エネルギー機構
◇外壁
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 外壁（1階） | 南 | 13.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.983 | 0
| 外壁（1階） | 西 | 15.71 |  | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.538 | 0
| 外壁（1階） | 北 | 21.56 |  | 1 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.238 | 0
| 外壁（1階） | 東 | 14.07 |  | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.568 | 0
| 外壁（階間） | 南 | 4.78 |  | 1 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.983 | 0
| 外壁（階間） | 西 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.538 | 0
| 外壁（階間） | 北 | 3.19 |  | 1 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.238 | 0
| 外壁（階間） | 東 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.568 | 0
| 外壁（2階） | 南 | 14.76 |  | 1 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.983 | 0
| 外壁（2階） | 西 | 11.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.538 | 0
| 外壁（2階） | 北 | 24.02 |  | 1 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.238 | 0
| 外壁（2階） | 東 | 12.44 |  | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.568 | 0
| 面積合計A1= |  | 141.17 |  | q1= | 0 |  | mC1= | 0 | mH1= | 0
◇床および基礎
※床断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A・ 基礎周長L | 熱貫流率 U[W/m2K] ・[W/mK] | 温度差 係数H | AUH・ LUH
| 1階床 |  | 65.42 |  | 0.7 | 0
| 基礎（玄関、外気側） |  | 3.185 |  | 1 | 0
| 基礎（玄関、床下側） |  | 3.185 |  | 0.7 | 0
| 面積合計A2（※）= |  | 67.9 |  | q2= | 0 |  | ※A2は1階床と土間面積（2.48）の和とします
◇基礎
※基礎断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 周長L [m] | 熱貫流率 U [W/mK] | 温度差 係数H | LUH
| 基礎（全体、外気側） |  | 35.49 |  | 1 | 0
| 面積合計A3（※）= |  | 67.9 |  | q3= | 0 |  | ※A3は土間面積（67.90）とします
◇天井
※天井断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 天井（1階、下屋部分） |  | 15.73 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 天井（2階全体） |  | 52.17 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 面積合計A4= |  | 67.9 |  | q4= | 0 |  | mC4= | 0 | mH4= | 0
◇屋根・外壁（妻壁）
※屋根断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 小屋屋根 | 上 | 57.2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 小屋妻壁 | 東 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.568 | 0
| 小屋妻壁 | 西 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.538 | 0
| 下屋（北）屋根 | 上 | 13.16 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 東 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.568 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 西 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.538 | 0
| 下屋（西）屋根 | 上 | 5.56 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 南 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.983 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 北 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.238 | 0
| 面積合計A5= |  | 84.2 |  | q5= | 0 |  | mC5= | 0 | mH5= | 0
◇窓
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 補正係数 fC（※） | 冷房期 日射熱 取得量 νCAηfC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 補正係数 fH（※） | 暖房期 日射熱 取得量 νHAηfH
| 和室 | 南 | 4.59 |  | 1 | 0 |  | 0.472 | 0.93 | 0 | 0.983 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 3.47 |  | 1 | 0 |  | 0.472 | 0.93 | 0 | 0.983 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 3.47 |  | 1 | 0 |  | 0.472 | 0.93 | 0 | 0.983 | 0.51 | 0
| LD | 東 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.5 | 0.93 | 0 | 0.568 | 0.51 | 0
| 台所 | 東 | 0.98 |  | 1 | 0 |  | 0.5 | 0.93 | 0 | 0.568 | 0.51 | 0
| 浴室 | 西 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.518 | 0.93 | 0 | 0.538 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.373 | 0.93 | 0 | 0.238 | 0.51 | 0
| 洗面室 | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.373 | 0.93 | 0 | 0.238 | 0.51 | 0
| ホール | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.373 | 0.93 | 0 | 0.238 | 0.51 | 0
| クローゼット | 西 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.518 | 0.93 | 0 | 0.538 | 0.51 | 0
| 寝室 | 西 | 1.73 |  | 1 | 0 |  | 0.518 | 0.93 | 0 | 0.538 | 0.51 | 0
| 寝室 | 南 | 0.99 |  | 1 | 0 |  | 0.472 | 0.93 | 0 | 0.983 | 0.51 | 0
| 子供室1 | 南 | 3.22 |  | 1 | 0 |  | 0.472 | 0.93 | 0 | 0.983 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 南 | 3.22 |  | 1 | 0 |  | 0.472 | 0.93 | 0 | 0.983 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 東 | 0.66 |  | 1 | 0 |  | 0.5 | 0.93 | 0 | 0.568 | 0.51 | 0
| 2Fホール | 北 | 0.99 |  | 1 | 0 |  | 0.373 | 0.93 | 0 | 0.238 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.373 | 0.93 | 0 | 0.238 | 0.51 | 0
| 面積合計A6= |  | 28.71 |  | q6= | 0 |  |  | mC6= | 0 |  | mH6= | 0
（※）fC値およびfH値は、省エネルギー基準の解説書に従い、地域およびガラスの仕様に応じた値に変更しても差し支えありません
◇ドア
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 玄関 | 西 | 1.89 |  | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.538 | 0
| 台所 | 北 | 1.62 |  | 1 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.238 | 0
| 面積合計A7= |  | 3.51 |  | q7= | 0 |  | mC7= | 0 | mH7= | 0
■集計
| 部位 |  |  | 面積 |  | 熱損失 |  | 冷房期日射熱取得 |  | 暖房期日射熱取得
| 外壁 |  |  | A1 | 141.17 | q1 | 0 | mC1 | 0 | mH1 | 0
| 床・基礎（床断熱工法） |  |  | A2（※1） | 67.9 | q2 | 0
| 基礎（基礎断熱工法） |  |  | A3（※1） | 67.9 | q3 | 0
| 天井（天井断熱工法） |  |  | A4（※2） | 67.9 | q4 | 0 | mC4 | 0 | mH4 | 0
| 屋根・妻壁（屋根断熱工法） |  |  | A5（※2） | 84.2 | q5 | 0 | mC5 | 0 | mH5 | 0
| 窓 |  |  | A6 | 28.71 | q6 | 0 | mC6 | 0 | mH6 | 0
| ドア |  |  | A7 | 3.51 | q7 | 0 | mC7 | 0 | mH7 | 0
|  |  |  | ΣA | 461.29 | q [W/K] | 0 | mC [W/(W/m2)] | 0 | mH [W/(W/m2)] | 0
[6 empty] | UA[W/m2K] | 0 | ηAC | 0
（※1）A2・A3は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
（※2）A4・A5は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
ΣAが309.19または325.49となっていることを確認し、q、mC、mHの値を別紙1に転記して下さい

## 面積表（6地域）
| 平均U値等計算書（面積表・6地域用） | [10 empty] | 2013.10.01版
◆貴社名：
◆住宅シリーズ名称：
・「熱貫流率計算書」を1部と、応募する地域に応じた「面積表」を1部、それぞれ記入・提出して下さい。
・複数地域で応募する場合は、地域ごとに資料を作成して下さい。
・下表の熱貫流率および窓の日射熱取得率欄（黄色いセル）に数値を記入して下さい。
外壁・天井・床等の熱貫流率は、「熱貫流率計算書」に記載した値を転記して下さい。
・青色のセルには数式・定数等が記入されています。必要な場合のみ編集して下さい。
・平均U値等値計算書は本様式によらず、お手持ちのソフト・Excel等を使用してもかまいません。
また、（行・列を追加して）面積等をさらに一般部と胴差部などに分けてもかまいません。
ただし、その場合も各部位の面積（合計）は本資料の値に合わせて下さい。
・シートに不具合等がありましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください
・住宅モデルを以下に示します。各部位の面積はこの住宅モデルの値を使用します。
ℂ財団法人建築環境・省エネルギー機構
◇外壁
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 外壁（1階） | 南 | 13.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.936 | 0
| 外壁（1階） | 西 | 15.71 |  | 1 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.523 | 0
| 外壁（1階） | 北 | 21.56 |  | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.261 | 0
| 外壁（1階） | 東 | 14.07 |  | 1 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0.579 | 0
| 外壁（階間） | 南 | 4.78 |  | 1 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.936 | 0
| 外壁（階間） | 西 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.523 | 0
| 外壁（階間） | 北 | 3.19 |  | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.261 | 0
| 外壁（階間） | 東 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0.579 | 0
| 外壁（2階） | 南 | 14.76 |  | 1 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.936 | 0
| 外壁（2階） | 西 | 11.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.523 | 0
| 外壁（2階） | 北 | 24.02 |  | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.261 | 0
| 外壁（2階） | 東 | 12.44 |  | 1 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0.579 | 0
| 面積合計A1= |  | 141.17 |  | q1= | 0 |  | mC1= | 0 | mH1= | 0
◇床および基礎
※床断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A・ 基礎周長L | 熱貫流率 U[W/m2K] ・[W/mK] | 温度差 係数H | AUH・ LUH
| 1階床 |  | 65.42 |  | 0.7 | 0
| 基礎（玄関、外気側） |  | 3.185 |  | 1 | 0
| 基礎（玄関、床下側） |  | 3.185 |  | 0.7 | 0
| 面積合計A2（※）= |  | 67.9 |  | q2= | 0 |  | ※A2は1階床と土間面積（2.48）の和とします
◇基礎
※基礎断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 周長L [m] | 熱貫流率 U [W/mK] | 温度差 係数H | LUH
| 基礎（全体、外気側） |  | 35.49 |  | 1 | 0
| 面積合計A3（※）= |  | 67.9 |  | q3= | 0 |  | ※A3は土間面積（67.90）とします
◇天井
※天井断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 天井（1階、下屋部分） |  | 15.73 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 天井（2階全体） |  | 52.17 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 面積合計A4= |  | 67.9 |  | q4= | 0 |  | mC4= | 0 | mH4= | 0
◇屋根・外壁（妻壁）
※屋根断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 小屋屋根 | 上 | 57.2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 小屋妻壁 | 東 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0.579 | 0
| 小屋妻壁 | 西 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.523 | 0
| 下屋（北）屋根 | 上 | 13.16 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 東 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0.579 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 西 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.523 | 0
| 下屋（西）屋根 | 上 | 5.56 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 南 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.936 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 北 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.261 | 0
| 面積合計A5= |  | 84.2 |  | q5= | 0 |  | mC5= | 0 | mH5= | 0
◇窓
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 補正係数 fC（※） | 冷房期 日射熱 取得量 νCAηfC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 補正係数 fH（※） | 暖房期 日射熱 取得量 νHAηfH
| 和室 | 南 | 4.59 |  | 1 | 0 |  | 0.434 | 0.93 | 0 | 0.936 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 3.47 |  | 1 | 0 |  | 0.434 | 0.93 | 0 | 0.936 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 3.47 |  | 1 | 0 |  | 0.434 | 0.93 | 0 | 0.936 | 0.51 | 0
| LD | 東 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.512 | 0.93 | 0 | 0.579 | 0.51 | 0
| 台所 | 東 | 0.98 |  | 1 | 0 |  | 0.512 | 0.93 | 0 | 0.579 | 0.51 | 0
| 浴室 | 西 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.504 | 0.93 | 0 | 0.523 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.341 | 0.93 | 0 | 0.261 | 0.51 | 0
| 洗面室 | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.341 | 0.93 | 0 | 0.261 | 0.51 | 0
| ホール | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.341 | 0.93 | 0 | 0.261 | 0.51 | 0
| クローゼット | 西 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.504 | 0.93 | 0 | 0.523 | 0.51 | 0
| 寝室 | 西 | 1.73 |  | 1 | 0 |  | 0.504 | 0.93 | 0 | 0.523 | 0.51 | 0
| 寝室 | 南 | 0.99 |  | 1 | 0 |  | 0.434 | 0.93 | 0 | 0.936 | 0.51 | 0
| 子供室1 | 南 | 3.22 |  | 1 | 0 |  | 0.434 | 0.93 | 0 | 0.936 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 南 | 3.22 |  | 1 | 0 |  | 0.434 | 0.93 | 0 | 0.936 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 東 | 0.66 |  | 1 | 0 |  | 0.512 | 0.93 | 0 | 0.579 | 0.51 | 0
| 2Fホール | 北 | 0.99 |  | 1 | 0 |  | 0.341 | 0.93 | 0 | 0.261 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.341 | 0.93 | 0 | 0.261 | 0.51 | 0
| 面積合計A6= |  | 28.71 |  | q6= | 0 |  |  | mC6= | 0 |  | mH6= | 0
（※）fC値およびfH値は、省エネルギー基準の解説書に従い、地域およびガラスの仕様に応じた値に変更しても差し支えありません
◇ドア
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 玄関 | 西 | 1.89 |  | 1 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.523 | 0
| 台所 | 北 | 1.62 |  | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.261 | 0
| 面積合計A7= |  | 3.51 |  | q7= | 0 |  | mC7= | 0 | mH7= | 0
■集計
| 部位 |  |  | 面積 |  | 熱損失 |  | 冷房期日射熱取得 |  | 暖房期日射熱取得
| 外壁 |  |  | A1 | 141.17 | q1 | 0 | mC1 | 0 | mH1 | 0
| 床・基礎（床断熱工法） |  |  | A2（※1） | 67.9 | q2 | 0
| 基礎（基礎断熱工法） |  |  | A3（※1） | 67.9 | q3 | 0
| 天井（天井断熱工法） |  |  | A4（※2） | 67.9 | q4 | 0 | mC4 | 0 | mH4 | 0
| 屋根・妻壁（屋根断熱工法） |  |  | A5（※2） | 84.2 | q5 | 0 | mC5 | 0 | mH5 | 0
| 窓 |  |  | A6 | 28.71 | q6 | 0 | mC6 | 0 | mH6 | 0
| ドア |  |  | A7 | 3.51 | q7 | 0 | mC7 | 0 | mH7 | 0
|  |  |  | ΣA | 461.29 | q [W/K] | 0 | mC [W/(W/m2)] | 0 | mH [W/(W/m2)] | 0
[6 empty] | UA[W/m2K] | 0 | ηAC | 0
（※1）A2・A3は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
（※2）A4・A5は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
ΣAが309.19または325.49となっていることを確認し、q、mC、mHの値を別紙1に転記して下さい

## 面積表（7地域)
| 平均U値等計算書（面積表・7地域用） | [10 empty] | 2013.10.01版
◆貴社名：
◆住宅シリーズ名称：
・「熱貫流率計算書」を1部と、応募する地域に応じた「面積表」を1部、それぞれ記入・提出して下さい。
・複数地域で応募する場合は、地域ごとに資料を作成して下さい。
・下表の熱貫流率および窓の日射熱取得率欄（黄色いセル）に数値を記入して下さい。
外壁・天井・床等の熱貫流率は、「熱貫流率計算書」に記載した値を転記して下さい。
・青色のセルには数式・定数等が記入されています。必要な場合のみ編集して下さい。
・平均U値等値計算書は本様式によらず、お手持ちのソフト・Excel等を使用してもかまいません。
また、（行・列を追加して）面積等をさらに一般部と胴差部などに分けてもかまいません。
ただし、その場合も各部位の面積（合計）は本資料の値に合わせて下さい。
・シートに不具合等がありましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください
・住宅モデルを以下に示します。各部位の面積はこの住宅モデルの値を使用します。
ℂ財団法人建築環境・省エネルギー機構
◇外壁
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 外壁（1階） | 南 | 13.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 1.023 | 0
| 外壁（1階） | 西 | 15.71 |  | 1 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.548 | 0
| 外壁（1階） | 北 | 21.56 |  | 1 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.227 | 0
| 外壁（1階） | 東 | 14.07 |  | 1 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.543 | 0
| 外壁（階間） | 南 | 4.78 |  | 1 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 1.023 | 0
| 外壁（階間） | 西 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.548 | 0
| 外壁（階間） | 北 | 3.19 |  | 1 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.227 | 0
| 外壁（階間） | 東 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.543 | 0
| 外壁（2階） | 南 | 14.76 |  | 1 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 1.023 | 0
| 外壁（2階） | 西 | 11.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.548 | 0
| 外壁（2階） | 北 | 24.02 |  | 1 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.227 | 0
| 外壁（2階） | 東 | 12.44 |  | 1 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.543 | 0
| 面積合計A1= |  | 141.17 |  | q1= | 0 |  | mC1= | 0 | mH1= | 0
◇床および基礎
※床断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A・ 基礎周長L | 熱貫流率 U[W/m2K] ・[W/mK] | 温度差 係数H | AUH・ LUH
| 1階床 |  | 65.42 |  | 0.7 | 0
| 基礎（玄関、外気側） |  | 3.185 |  | 1 | 0
| 基礎（玄関、床下側） |  | 3.185 |  | 0.7 | 0
| 面積合計A2（※）= |  | 67.9 |  | q2= | 0 |  | ※A2は1階床と土間面積（2.48）の和とします
◇基礎
※基礎断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 周長L [m] | 熱貫流率 U [W/mK] | 温度差 係数H | LUH
| 基礎（全体、外気側） |  | 35.49 |  | 1 | 0
| 面積合計A3（※）= |  | 67.9 |  | q3= | 0 |  | ※A3は土間面積（67.90）とします
◇天井
※天井断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 天井（1階、下屋部分） |  | 15.73 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 天井（2階全体） |  | 52.17 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 面積合計A4= |  | 67.9 |  | q4= | 0 |  | mC4= | 0 | mH4= | 0
◇屋根・外壁（妻壁）
※屋根断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 小屋屋根 | 上 | 57.2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 小屋妻壁 | 東 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.543 | 0
| 小屋妻壁 | 西 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.584 | 0
| 下屋（北）屋根 | 上 | 13.16 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 東 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.543 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 西 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.584 | 0
| 下屋（西）屋根 | 上 | 5.56 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 南 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 1.023 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 北 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.227 | 0
| 面積合計A5= |  | 84.2 |  | q5= | 0 |  | mC5= | 0 | mH5= | 0
◇窓
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 補正係数 fC（※） | 冷房期 日射熱 取得量 νCAηfC | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 補正係数 fH（※） | 暖房期 日射熱 取得量 νHAηfH
| 和室 | 南 | 4.59 |  | 1 | 0 |  | 0.412 | 0.93 | 0 | 1.023 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 3.47 |  | 1 | 0 |  | 0.412 | 0.93 | 0 | 1.023 | 0.51 | 0
| LD | 南 | 3.47 |  | 1 | 0 |  | 0.412 | 0.93 | 0 | 1.023 | 0.51 | 0
| LD | 東 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.509 | 0.93 | 0 | 0.543 | 0.51 | 0
| 台所 | 東 | 0.98 |  | 1 | 0 |  | 0.509 | 0.93 | 0 | 0.543 | 0.51 | 0
| 浴室 | 西 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.495 | 0.93 | 0 | 0.548 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.307 | 0.93 | 0 | 0.227 | 0.51 | 0
| 洗面室 | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.307 | 0.93 | 0 | 0.227 | 0.51 | 0
| ホール | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.307 | 0.93 | 0 | 0.227 | 0.51 | 0
| クローゼット | 西 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.495 | 0.93 | 0 | 0.548 | 0.51 | 0
| 寝室 | 西 | 1.73 |  | 1 | 0 |  | 0.495 | 0.93 | 0 | 0.548 | 0.51 | 0
| 寝室 | 南 | 0.99 |  | 1 | 0 |  | 0.412 | 0.93 | 0 | 1.023 | 0.51 | 0
| 子供室1 | 南 | 3.22 |  | 1 | 0 |  | 0.412 | 0.93 | 0 | 1.023 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 南 | 3.22 |  | 1 | 0 |  | 0.412 | 0.93 | 0 | 1.023 | 0.51 | 0
| 子供室2 | 東 | 0.66 |  | 1 | 0 |  | 0.509 | 0.93 | 0 | 0.543 | 0.51 | 0
| 2Fホール | 北 | 0.99 |  | 1 | 0 |  | 0.307 | 0.93 | 0 | 0.227 | 0.51 | 0
| トイレ | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.307 | 0.93 | 0 | 0.227 | 0.51 | 0
| 面積合計A6= |  | 28.71 |  | q6= | 0 |  |  | mC6= | 0 |  | mH6= | 0
（※）fC値およびfH値は、省エネルギー基準の解説書に従い、地域およびガラスの仕様に応じた値に変更しても差し支えありません
◇ドア
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη | 暖房期 方位係数 νH | 暖房期 日射熱 取得量 νHAη
| 玄関 | 西 | 1.89 |  | 1 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.548 | 0
| 台所 | 北 | 1.62 |  | 1 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.227 | 0
| 面積合計A7= |  | 3.51 |  | q7= | 0 |  | mC7= | 0 | mH7= | 0
■集計
| 部位 |  |  | 面積 |  | 熱損失 |  | 冷房期日射熱取得 |  | 暖房期日射熱取得
| 外壁 |  |  | A1 | 141.17 | q1 | 0 | mC1 | 0 | mH1 | 0
| 床・基礎（床断熱工法） |  |  | A2（※1） | 67.9 | q2 | 0
| 基礎（基礎断熱工法） |  |  | A3（※1） | 67.9 | q3 | 0
| 天井（天井断熱工法） |  |  | A4（※2） | 67.9 | q4 | 0 | mC4 | 0 | mH4 | 0
| 屋根・妻壁（屋根断熱工法） |  |  | A5（※2） | 84.2 | q5 | 0 | mC5 | 0 | mH5 | 0
| 窓 |  |  | A6 | 28.71 | q6 | 0 | mC6 | 0 | mH6 | 0
| ドア |  |  | A7 | 3.51 | q7 | 0 | mC7 | 0 | mH7 | 0
|  |  |  | ΣA | 461.29 | q [W/K] | 0 | mC [W/(W/m2)] | 0 | mH [W/(W/m2)] | 0
[6 empty] | UA[W/m2K] | 0 | ηA | 0
（※1）A2・A3は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
（※2）A4・A5は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
ΣAが309.19または325.49となっていることを確認し、q、mC、mHの値を別紙1に転記して下さい

## 面積表（8地域)
| 平均U値等計算書（面積表・8地域用） | [9 empty] | 2013.10.01版
◆貴社名：
◆住宅シリーズ名称：
・「熱貫流率計算書」を1部と、応募する地域に応じた「面積表」を1部、それぞれ記入・提出して下さい。
・複数地域で応募する場合は、地域ごとに資料を作成して下さい。
・下表の熱貫流率および窓の日射熱取得率欄（黄色いセル）に数値を記入して下さい。
外壁・天井・床等の熱貫流率は、「熱貫流率計算書」に記載した値を転記して下さい。
・青色のセルには数式が記入されています。必要な場合のみ編集して下さい。
・平均U値等値計算書は本様式によらず、お手持ちのソフト・Excel等を使用してもかまいません。
また、（行・列を追加して）面積等をさらに一般部と胴差部などに分けてもかまいません。
ただし、その場合も各部位の面積（合計）は本資料の値に合わせて下さい。
・シートに不具合等がありましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください。
・住宅モデルを以下に示します。各部位の面積はこの住宅モデルの値を使用します。
ℂ財団法人建築環境・省エネルギー機構
◇外壁
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη
| 外壁（1階） | 南 | 13.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0.48 | 0
| 外壁（1階） | 西 | 15.71 |  | 1 | 0 | 0 | 0.505 | 0
| 外壁（1階） | 北 | 21.56 |  | 1 | 0 | 0 | 0.325 | 0
| 外壁（1階） | 東 | 14.07 |  | 1 | 0 | 0 | 0.515 | 0
| 外壁（階間） | 南 | 4.78 |  | 1 | 0 | 0 | 0.48 | 0
| 外壁（階間） | 西 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.505 | 0
| 外壁（階間） | 北 | 3.19 |  | 1 | 0 | 0 | 0.325 | 0
| 外壁（階間） | 東 | 2.73 |  | 1 | 0 | 0 | 0.515 | 0
| 外壁（2階） | 南 | 14.76 |  | 1 | 0 | 0 | 0.48 | 0
| 外壁（2階） | 西 | 11.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.505 | 0
| 外壁（2階） | 北 | 24.02 |  | 1 | 0 | 0 | 0.325 | 0
| 外壁（2階） | 東 | 12.44 |  | 1 | 0 | 0 | 0.515 | 0
| 面積合計A1= |  | 141.17 |  | q1= | 0 |  | mC1= | 0
◇床および基礎
※床断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A・ 基礎周長L | 熱貫流率 U[W/m2K] ・[W/mK] | 温度差 係数H | AUH・ LUH
| 1階床 |  | 65.42 |  | 0.7 | 0
| 基礎（玄関、外気側） |  | 3.185 |  | 1 | 0
| 基礎（玄関、床下側） |  | 3.185 |  | 0.7 | 0
| 面積合計A2（※）= |  | 67.9 |  | q2= | 0 |  | ※A2は1階床と土間面積（2.48）の和とします
◇基礎
※基礎断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 周長L [m] | 熱貫流率 U [W/mK] | 温度差 係数H | LUH
| 基礎（全体、外気側） |  | 35.49 |  | 1 | 0
| 面積合計A3（※）= |  | 67.9 |  | q3= | 0 |  | ※A3は土間面積（67.90）とします
◇天井
※天井断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 |  | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη
| 天井（1階、下屋部分） |  | 15.73 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 天井（2階全体） |  | 52.17 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 面積合計A4= |  | 67.9 |  | q4= | 0 |  | mC4= | 0
◇屋根・外壁（妻壁）
※屋根断熱工法の場合に記入して下さい
| 部位 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη
| 小屋屋根 | 上 | 57.2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 小屋妻壁 | 東 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.515 | 0
| 小屋妻壁 | 西 | 3.35 |  | 1 | 0 | 0 | 0.505 | 0
| 下屋（北）屋根 | 上 | 13.16 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 東 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.515 | 0
| 下屋（北）妻壁 | 西 | 0.58 |  | 1 | 0 | 0 | 0.505 | 0
| 下屋（西）屋根 | 上 | 5.56 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 南 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.48 | 0
| 下屋（西）妻壁 | 北 | 0.21 |  | 1 | 0 | 0 | 0.325 | 0
| 面積合計A5= |  | 84.2 |  | q5= | 0 |  | mC5= | 0
◇窓
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 補正係数 fC（※） | 冷房期 日射熱 取得量 νCAηfC
| 和室 | 南 | 4.59 |  | 1 | 0 |  | 0.48 | 0.93 | 0
| LD | 南 | 3.47 |  | 1 | 0 |  | 0.48 | 0.93 | 0
| LD | 南 | 3.47 |  | 1 | 0 |  | 0.48 | 0.93 | 0
| LD | 東 | 2.15 |  | 1 | 0 |  | 0.515 | 0.93 | 0
| 台所 | 東 | 0.98 |  | 1 | 0 |  | 0.515 | 0.93 | 0
| 浴室 | 西 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.505 | 0.93 | 0
| トイレ | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.325 | 0.93 | 0
| 洗面室 | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.325 | 0.93 | 0
| ホール | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.325 | 0.93 | 0
| クローゼット | 西 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.505 | 0.93 | 0
| 寝室 | 西 | 1.73 |  | 1 | 0 |  | 0.505 | 0.93 | 0
| 寝室 | 南 | 0.99 |  | 1 | 0 |  | 0.48 | 0.93 | 0
| 子供室1 | 南 | 3.22 |  | 1 | 0 |  | 0.48 | 0.93 | 0
| 子供室2 | 南 | 3.22 |  | 1 | 0 |  | 0.48 | 0.93 | 0
| 子供室2 | 東 | 0.66 |  | 1 | 0 |  | 0.515 | 0.93 | 0
| 2Fホール | 北 | 0.99 |  | 1 | 0 |  | 0.325 | 0.93 | 0
| トイレ | 北 | 0.54 |  | 1 | 0 |  | 0.325 | 0.93 | 0
| 面積合計A6= |  | 28.71 |  | q6= | 0 |  |  | mC6= | 0
（※）fC値は、省エネルギー基準の解説書に従い、地域およびガラスの仕様に応じた値に変更しても差し支えありません
◇ドア
| 室名 | 方位 | 面積A [m2] | 熱貫流率 U [W/m2K] | 温度差 係数H | AUH | 日射熱 取得率 η | 冷房期 方位係数 νC | 冷房期 日射熱 取得量 νCAη
| 玄関 | 西 | 1.89 |  | 1 | 0 | 0 | 0.505 | 0
| 台所 | 北 | 1.62 |  | 1 | 0 | 0 | 0.325 | 0
| 面積合計A7= |  | 3.51 |  | q7= | 0 |  | mC7= | 0
■集計
| 部位 |  |  | 面積 |  | 熱損失 |  | 冷房期日射熱取得
| 外壁 |  |  | A1 | 141.17 | q1 | 0 | mC1 | 0
| 床・基礎（床断熱工法） |  |  | A2（※1） | 67.9 | q2 | 0
| 基礎（基礎断熱工法） |  |  | A3（※1） | 67.9 | q3 | 0
| 天井（天井断熱工法） |  |  | A4（※2） | 67.9 | q4 | 0 | mC4 | 0
| 屋根・妻壁（屋根断熱工法） |  |  | A5（※2） | 84.2 | q5 | 0 | mC5 | 0
| 窓 |  |  | A6 | 28.71 | q6 | 0 | mC6 | 0
| ドア |  |  | A7 | 3.51 | q7 | 0 | mC7 | 0
|  |  |  | ΣA | 461.29 | q [W/K] | 0 | mC [W/(W/m2)] | 0
[6 empty] | UA[W/m2K] | 0 | ηA | 0
（※1）A2・A3は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
（※2）A4・A5は、いずれか該当しない方の値を0として下さい
ΣAが309.19または325.49となっていることを確認し、q、mCの値を別紙1に転記して下さい

## 参考資料
■各材料の熱伝導率
| 分類 | 建材名称 |  | 熱伝導率 [W/mK]
| 金属 | 鋼 |  | 55
|  | アルミニウム合金 |  | 210
|  | 銅 |  | 370
|  | ステンレス鋼 |  | 15
| 岩石・土壌 | 岩石 |  | 3.1
|  | 土壌 |  | 1
| コンクリート系 材料 | コンクリート |  | 1.6
|  | 軽量コンクリート（軽量１種） |  | 0.81
|  | 軽量コンクリート（軽量２種） |  | 0.5
|  | 気泡コンクリート（ALC） |  | 0.19
|  | コンクリートブロック（重量） |  | 1.1
|  | コンクリートブロック（軽量） |  | 0.53
|  | セメント・モルタル |  | 1.5
|  | 押出成型セメント板 |  | 0.4
| 非木質系 壁材・下地材 | せっこうプラスター |  | 0.6
|  | せっこうボード |  | 0.22
|  | 硬質せっこうボード |  | 0.36
|  | しっくい |  | 0.74
|  | 土壁 |  | 0.69
|  | ガラス |  | 1
|  | タイル |  | 1.3
|  | れんが |  | 0.64
|  | かわら |  | 1
|  | ロックウール化粧吸音板 |  | 0.064
|  | 火山性ガラス質複合板 |  | 0.13
|  | ケイ酸カルシウム板 |  | 0.2
| 木質系 壁材・下地材 | 天然木材 |  | 0.12
|  | 合板 |  | 0.16
|  | タタミボード |  | 0.06
|  | シージングボード |  | 0.07
|  | A級インシュレーションボード |  | 0.06
|  | パーティクルボード |  | 0.15
|  | 木毛セメント板 |  | 0.13
|  | 木片セメント板 |  | 0.15
|  | ハードファイバーボード（ハードボード） |  | 0.17
|  | ミディアムデンシティファイバーボード（MDF） |  | 0.12
| 床材 | ビニル系床材 |  | 0.19
|  | FRP |  | 0.26
|  | アスファルト類 |  | 0.11
|  | 畳床 |  | 0.15
|  | 建材畳床（Ⅲ型50mm厚） |  | 0.052
|  | 建材畳床（K、N型50mm厚） |  | 0.034
|  | カーペット類 |  | 0.08
| グラスウール 断熱材 | グラスウール断熱材 10K相当 |  | 0.05
|  | グラスウール断熱材 16K相当 |  | 0.045
|  | グラスウール断熱材 20K相当 |  | 0.042
|  | グラスウール断熱材 24K相当 |  | 0.038
|  | グラスウール断熱材 32K相当 |  | 0.036
|  | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 |  | 0.038
|  | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 |  | 0.036
|  | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 |  | 0.035
|  | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 |  | 0.034
|  | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 |  | 0.033
|  | 吹込み用グラスウール（13K相当・18K相当） |  | 0.052
|  | 吹込み用グラスウール（30K相当・35K相当） |  | 0.04
| ロックウール 断熱材 | 吹付けロックウール |  | 0.064
|  | ロックウール断熱材（マット・フェルト） |  | 0.038
|  | ロックウール断熱材（ボード） |  | 0.036
|  | 吹込み用ロックウール 25K相当 |  | 0.047
|  | 吹込み用ロックウール 65K相当 |  | 0.039
| セルローズファイバー | 吹込用セルローズファイバー 25K・45K・55K |  | 0.04
| ポリスチレンフォーム 断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 1種 |  | 0.04
|  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種 |  | 0.034
|  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 3種 |  | 0.028
|  | A種ポリエチレンフォーム保温板 1種2号 |  | 0.042
|  | A種ポリエチレンフォーム保温板 2種 |  | 0.038
|  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 特号 |  | 0.034
|  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 1号 |  | 0.036
|  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 2号 |  | 0.037
|  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 3号 |  | 0.04
|  | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 4号 |  | 0.043
| ウレタンフォーム 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム保温板 2種1号 |  | 0.023
|  | 硬質ウレタンフォーム保温板 2種2号 |  | 0.024
|  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A種1 |  | 0.032
|  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A種3 |  | 0.04
| フェノールフォーム 断熱材 | A種フェノールフォーム保温板1種1号 |  | 0.022
|  | A種フェノールフォーム保温板1種2号 |  | 0.022
| 中空層 | 密閉中空層（熱抵抗m2K/W） |  | 0.15
|  | 非密閉中空層（熱抵抗m2K/W） |  | 0.07
■表面熱伝達抵抗
| 部位 | 室内側熱伝達抵抗 [m2K/W] | 外側熱伝達抵抗 [m2K/W]
|  |  | 外気の場合 | 外気以外の場合
| 屋根 | 0.09 | 0.04 | （通気層）
0.09
| 天井 | 0.09 | - | （小屋裏）
0.09
| 外壁 | 0.11 | 0.04 | （通気層）
0.11
| 床 | 0.15 | 0.04 | （床裏）
0.15
※出典：平成25年 省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 Ⅱ住宅