ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2013

別紙１（視点１：設備の省エネルギー性能）　１地域用

2013.10.01版

■必ず、「平均U値等計算書」（熱貫流率計算書シートおよび面積表（1地域）シート）を添付して下さい。

フォーマットは　http://www.jcadr.or.jp/　からダウンロードできます。

■必ず、この資料の記入内容に沿って「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム」（以下、算定プログラム。http://house.app.lowenergy.jp）で計算を行い、結果を添付して下さい。

■用語の定義等に関して、必ず算定プログラムの解説書（http://www.kenken.go.jp/becc/index.html#TechnicalReportの「一次エネルギー消費量算定プログラム解説（住宅編）」）をご一読下さい。

■省エネルギーに関する仕様の詳細

設問に従い、各項目にチェックおよび仕様等を記入して下さい。

なお、ここで記入する設備種類・仕様等は、「平均U値等計算書」に示す住宅モデルにおいて採用するものとし、原則として上記の「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム」の入力内容と整合させて下さい。

1.　外皮の仕様について

単位温度差あたりの外皮熱損失量（q値）、単位日射強度あたりの冷房期日射熱取得量（mC値）、暖房期日射熱取得量（mH値）を、「平均U値等計算書」の面積表（1地域）シートから転記して下さい。

q値：　　　　　　　　　　　　[W/K]       （小数点以下1桁まで）

mC値：　　　　　　　　　　　[W/(W/m2)]  （小数点以下2桁まで）

mH値：　　　　　　　　　　　[W/(W/m2)]  （小数点以下2桁まで）

（注）通風の利用および蓄熱の利用については、算定プログラムでは「利用しない」を選択して下さい。標準仕様としてこれらを利用する場合は、別紙2にその概要を記載して下さい。

2.　設備の仕様について

標準で採用する設備について、そのメーカー・型番・仕様等を記入して下さい。

2-1　暖房設備

(1)　暖房方式について、該当するもの一つに✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ ダクト式セントラル空調を用いて、住宅全体を暖房する　→ (2)に記入して下さい

□ 「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに暖房設備機器または放熱器を設置する

→ (3)(4)(5)(6)に記入して下さい

□ 暖房設備機器または放熱器を設置しない　　　　　　　　→2-2 冷房設備 に進んで下さい

(2) ダクト式セントラル空調について、熱源機のメーカー・製品型番を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

(3) 主たる居室の暖房設備機器または放熱器について、該当するものに✓を記入し、それぞれ囲みの各項目を記入して下さい。

□ ルームエアコンディショナー

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

定格冷房能力：　　　　　　　　　　[W]　　定格冷房消費電力　　　　　　　　　　[W]

定格冷房エネルギー消費効率：　　　　　　　　　　　　　　　　[-]

定格冷房エネルギー消費効率の区分（いずれかに✓）：　□（い）　　□（ろ）　　□（は）

（注）「暖房能力」等ではなく、「冷房能力」等の数値を記入して下さい。

□ FF暖房設備

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

定格能力におけるエネルギー消費効率：　　　　　　　　　[%]

□ パネルラジエータ―

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 温水床暖房

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

敷設率：　　　　　　　　　　　　　　[%]　　上面放熱率　　　　　　　　　　　　　[%]

□ ファンコンベクタ―

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ その他の暖房設備機器

設備機器の種類：

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 主たる居室には暖房設備機器または放熱器を設置しない

(4) その他の居室の暖房設備機器または放熱器について、該当するものに✓を記入し、それぞれ囲みの各項目を記入して下さい。

□ ルームエアコンディショナー

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

定格冷房能力：　　　　　　　　　　[W]　　定格冷房消費電力　　　　　　　　　　[W]

定格冷房エネルギー消費効率：　　　　　　　　　　　　　　　　[-]

定格冷房エネルギー消費効率の区分（いずれかに✓）：　□（い）　　□（ろ）　　□（は）

（注）「暖房能力」等ではなく、「冷房能力」等の数値を記入して下さい。

□ FF暖房設備

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

定格能力におけるエネルギー消費効率（不明の場合は空白可）：　　　　　　　　　[%]

□ パネルラジエータ―

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 温水床暖房

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

敷設率：　　　　　　　　　　　　　　[%]　　上面放熱率　　　　　　　　　　　　　[%]

□ ファンコンベクタ―

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ その他の暖房設備機器

設備機器の種類：

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ その他の居室には暖房設備機器または放熱器を設置しない

(5) (3)または(4)で、パネルラジエータ―・温水床暖房・ファンコンベクタ―のいずれかにチェックした場合、その熱源機について該当するものに✓を記入し、それぞれ囲みの各項目を記入して下さい。

□ 石油熱源機

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

定格能力におけるエネルギー消費効率（不明の場合は空白可）：　　　　　　　　　[%]

□ ガス従来型熱源機（給湯機）

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

定格能力におけるエネルギー消費効率（不明の場合は空白可）：　　　　　　　　　[%]

□ ガス潜熱回収型熱源機（給湯機）

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

定格能力におけるエネルギー消費効率（不明の場合は空白可）：　　　　　　　　　[%]

□ 電気ヒートポンプ式熱源機

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ コージェネレーション

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

(6) (3)または(4)で、パネルラジエータ―・温水床暖房・ファンコンベクタ―のいずれかにチェックした場合、配管の断熱について該当するものに✓を記入して下さい。

□ 温水配管に断熱措置を採用する

□ 温水配管に断熱措置を採用しない

2-2　冷房設備

(1)　冷房方式について、該当するもの一つに✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ ダクト式セントラル空調を用いて、住宅全体を冷房する　→ (2)に記入して下さい

□ 「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに冷房設備機器を設置する

→ (3)(4)に記入して下さい

□ 冷房設備機器を設置しない　　　　　　　　　　　　　→2-3 換気設備 に進んで下さい

(2) ダクト式セントラル空調について、熱源機のメーカー・製品型番を記入して下さい（暖房設備と同一の場合は省略可）

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

(3) 主たる居室の冷房設備機器について、該当するものに✓を記入し、それぞれ囲みの各項目を記入して下さい。

□ ルームエアコンディショナー（主たる居室の暖房設備と同一の場合は省略可）

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

定格冷房能力：　　　　　　　　　　[W]　　定格冷房消費電力　　　　　　　　　　[W]

定格冷房エネルギー消費効率：　　　　　　　　　　　　　　　　[-]

定格冷房エネルギー消費効率の区分（いずれかに✓）：　□（い）　　□（ろ）　　□（は）

□ その他の冷房設備機器

設備機器の種類：

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 主たる居室には冷房設備機器を設置しない

(4) その他の居室の冷房設備機器について、該当するものに✓を記入し、それぞれ囲みの各項目を記入して下さい。

□ ルームエアコンディショナー（その他の居室の暖房設備と同一の場合は省略可）

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

定格冷房能力：　　　　　　　　　　[W]　　定格冷房消費電力　　　　　　　　　　[W]

定格冷房エネルギー消費効率：　　　　　　　　　　　　　　　　[-]

定格冷房エネルギー消費効率の区分（いずれかに✓）：　□（い）　　□（ろ）　　□（は）

□ その他の冷房設備機器

設備機器の種類：

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ その他の居室には冷房設備機器を設置しない

2-3　換気設備

(1) 主要な換気設備の方式について、該当するもの（一つだけ）に✓を記入し、「→」以降の指示に従って下さい。

□ ダクト式第一種換気設備（熱交換型を含む）　→下の囲みおよび(2)(3)に記入して下さい

□ ダクト式第二種または第三種換気設備　　　　→(2)に記入して下さい

□ 壁付け式第一種換気設備　　　　　　　　　　→下の囲みおよび(4)に記入して下さい

□ 壁付け式第二種または第三種換気設備　　　　→(4)に記入して下さい

第一種換気設備の有効換気量率：　　　　　　　　　　　[-]

(2) ダクト式換気設備の場合で、以下に示す項目に該当するものがある場合、いずれか一つだけに✓を記入して下さい。

□ 径の太いダクトを使用する

□ 径の太いダクトを使用し、かつDCモーターを採用する

□ 比消費電力で省エネルギー効果を評価することができる　→下の囲みに記入して下さい

①基本となる比消費電力：　　　　　　　　[-]  　　　　②効果率　　　　　　　[-]

③比消費電力（①×②）：　　　　　　　　[-]

(3) ダクト式第一種換気設備で熱交換型換気を採用する場合は、以下に熱交換効率を記入して下さい

熱交換効率：　　　　　　　　　　　[%]

(4) 壁付け換気設備を設置する場合で、比消費電力で省エネルギー効果を評価することができる場合、下の囲みに記入して下さい（※記入は必須ではありません）。

比消費電力：　　　　　　　　　[-]

（注）算定プログラムでは換気回数を0.5回として計算して下さい。

2-4　給湯設備

(1)給湯熱源機について、該当するもの（一つだけ）に✓を記入し、それぞれ囲みの各項目を記入したうえで「→」以降の指示に従って下さい。

□ ガス給湯機　→(2)～(7)に記入して下さい

メーカー：　　　　　　　　　　製品型番：　　　　　　　　　　　　JIS効率（不明の場合は空白可）：　　　　　　　　[%]

□ 石油給湯機　→(2)～(7)に記入して下さい

メーカー：　　　　　　　　　製品型番：　　　　　　　　　　　　JIS効率（不明の場合は空白可）：　　　　　　　　　[%]

□ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機　→(3)～(7)に記入して下さい

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

種類（いずれか一つに✓）：　　□ハイブリッド1　　　　　□ハイブリッド2

□ 電気ヒートポンプ給湯機　→(2)～(7)に記入して下さい

メーカー：　　　　　　　　　製品型番：　　　　　　　　　　　　　JIS効率（空白不可）：　　　　　　　　　　[%]

□ コージェネレーション　→(2)～(7)に記入して下さい

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ その他の給湯設備機器　　→(2)～(7)に記入して下さい

給湯設備機器の種類：　　　　　　　　　　　　　　メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 給湯設備機器を設置しない　→(3)～(7)に記入して下さい

(2)ふろ機能について、該当するもの（一つだけ）に✓を記入して下さい。

□ 給湯単機能　　　　　　　□ ふろ給湯器（追焚なし）　　　　　　　□ ふろ給湯器（追焚あり）

(3)給湯配管方式について、該当するもの（一つだけ）に✓を記入して下さい。

□ 先分岐方式

□ ヘッダー方式（分岐後のすべての配管径が13A以下）

□ ヘッダー方式（分岐後のいずれかの配管径が13Aより大きい）

(4) 台所水栓について、「2バルブ水栓以外のその他の水栓」を標準採用する場合、下の囲みにメーカー・型番を記入したうえで、節湯機能で該当するものがあれば✓を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

□ 手元止水機能を有する　　　　□ 水優先吐水機能を有する

(5) 浴室シャワー水栓について、「2バルブ水栓以外のその他の水栓」を標準採用する場合、下の囲みにメーカー・型番を記入したうえで、手元止水機能を有する場合は✓を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：　　　　　　　　　　　　□ 手元止水機能を有する

(6) 洗面水栓について、「2バルブ水栓以外のその他の水栓」を標準採用する場合、下の囲みにメーカー・型番を記入したうえで、水優先吐水機能を有する場合は✓を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：　　　　　　　　　　　　□ 水優先吐水機能を有する

(7) 浴槽について、高断熱浴槽を標準採用する場合、下の囲みにメーカー・型番を記入して下さい。

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：

（注）太陽熱給湯を行う場合は、算定プログラムでは計算せず、別紙2に概要を記載して下さい。

2-5　照明設備

(1) 主たる居室の照明設備について、下表で該当する組合せ（一つだけ）に✓を記入して下さい。

(2) その他の居室の照明設備について、下表で該当する組合せ（一つだけ）に✓を記入して下さい。

(3) 非居室の照明設備について、下表で該当する組合せ（一つだけ）に✓を記入して下さい。

2-6　太陽光発電設備

太陽光発電設備を標準で採用する場合、下の囲みの各項目を記入して下さい。なお、パネルは住宅モデルにおける南面屋根（約33m2）に設置するものとし、システム容量は6.0kWを上限とします。

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　　製品型番：

太陽電池アレイのシステム容量：　　　　　　　　　　[kW]

太陽電池アレイの種類（いずれかに✓）：　　 □結晶系太陽電池　　　□結晶系以外の太陽電池

太陽電池アレイ設置方式（いずれかに✓）：　□架台設置形　　　　　　□屋根置き形　　　　　□その他

（注）太陽光発電を採用する場合、算定プログラムでは以下のように設定して計算して下さい。

「方位の異なるパネル」：1面、「年間日射地域区分」：A3区分（中程度）

「パネル設置方位角」：真南から東および西へ15度未満、　「パネル設置傾斜角」：20度

2-7　コージェネレーション

コージェネレーション設備を標準で採用する場合、該当するもの（一つだけ）に✓を記入し、下の囲みを記入して下さい。

□ PEFC1　　　　　　□ PEFC2　　　　　　□ PEFC3　　　　　　□ PEFC4/6　　　　　　□ PEFC5

□ SOFC1　　　　　　□ SOFC2　　　　　　□ GEC1　　　　　　　□ GEC2

メーカー：　　　　　　　　　　　　製品型番：