ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2008

申請書

□応募者及び物件

◆応募者　貴社名：

ご所属・ご担当者名：

◆物件　住宅シリーズ等名称：

◆応募地域 　　 　　　：Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

◆暖冷房設備・システム：暖房：個別・全館

：冷房：個別・全館

＊）・応募する“住宅シリーズ”は、各社で既に設定されている商品シリーズ名でも、応募に当たり新たに設定・区分したシリーズ名等でも構いません。

・「応募地域」「暖冷房設備・システム」はそれぞれ該当するものに○をつけて下下さい。なお、“複数地域”での応募の場合、それぞれ書類のご提出をお願いします。

□基本事項確認シート（詳細は「別紙」にご記入下さい。）

| 項目区分 |  | 審査項目 |  |  |  |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 視点１ | 暖冷房 | 外皮性能 |  | 断熱・日射遮蔽 |  |  |  | 仕様等については、「別紙1」にご記入下さい。（暖冷房システムは、“ビルトイン”（供給時設置）、お客様への“提案”のいずれかを選択（左項目に○）して下さい。） なお、“提案”方法については、「別紙2」にご記入下さい。 |
|  |  | 設備性能 |  | 高効率暖房システム |  |  | ビルドイン |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提案 |  |
|  |  |  |  | 高効率冷房システム |  |  | ビルドイン |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提案 |  |
|  | 給湯 | 設備性能 |  | 高効率給湯器 |  |  |  |  |
| 視点２ |  | トータルな省エネ性能向上への工夫と先進性 |  |  |  |  |  | 「別紙2」にご記入下さい。 |
| 視点３ |  | 他の性能と省エネルギー性とのバランス・連携 |  |  |  |  |  |  |
| 視点４ |  | 応募した省エネ住宅の普及に関わる取組 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参考 | 標準的坪単価 |  |  | 円／坪 |  | 具体数値を左欄にご記入下さい。 |
|  |  |  | 期間中 省エネ住宅(本申請物件) 供給実績 |  | 供給戸数 | 件／年 |  |  |
|  |  |  |  |  | 全住宅供給戸数に占める割合 | ％ |  |  |

注）・「視点１」（「別紙１」）で記載して頂く設備性能値については、当該シリーズ等の販売時に標準的な仕様として採用、設定している設備の性能値（COP等）を記載して下さい。（具体の対象設備の“パンフレット”等も併せてご提出下さい。）

・暖冷房、給湯システム・設備に、高効率ヒートポンプシステム（電気）の適用を原則としますが、具体的に評価の対象とするエネルギー機器・設備等、「別紙１」及び「－エネルギー消費量計算法の詳細」をご参照下さい。

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2008

申請書（別紙１） Ⅲ～Ⅵ地域用

1. 申請者名

2. 申請商品名

3. 申請地域（該当するものに✓を入れる。複数地域の申請は可。）

□ Ⅲ地域	□ Ⅳa地域（Ⅳ地域北部）

□ Ⅳb地域（Ⅳ地域南部）	□ Ⅴ地域	□ Ⅵ地域

（注）地域区分は、平成1１年の省エネルギー基準と同様、暖房デグリーデーを指標にしたものを用いるが、Ⅳ地域については南北に二分する。つまり、暖房デグリーデーの範囲でいえば、Ⅲ地域：2500～3000、Ⅳa地域：2000～2500、Ⅳb地域：1500～2000、Ⅴ地域：500～1500、である。Ⅳ地域におけるⅣaとⅣbのおおよその区分は、Ⅳa地域：北関東・北陸・山陰、Ⅳb地域：南関東・東海・近畿・中国・四国・九州とする。

- 以下の4.と5.の事項については、下図のような住宅を申請商品で建てて、4人家族が住むことを想定して、回答するものとする。

4.　建物の仕様について

4-1 建物の主要構造として該当するもの、一つに✓を入れる。

□ 木造（在来工法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ 木造（2×4工法）

□ 鉄骨造（スチールハウスを含む）　　　　　　　　　　　□ RC造等（組積造を含む）

□ その他（詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4-2 建物の上部（屋根または２階天井）の断熱について、以下の(1)と(2)について回答する。

(1) 断熱部位と断熱方法について、以下の中から該当するもの一つに✓を入れる。２種類以上採用している場合は主要なものについて回答する。

□ 木造または鉄骨造の屋根において、たる木の外気側を断熱する（屋根の外張断熱）。

□ 木造（鉄骨造は除く）の屋根において、たる木の間に断熱材を充填する（屋根の充填断熱）。

□ 木造または鉄骨造の屋根において、たる木の室内側を断熱する（屋根の内断熱）。

□ ＲＣ造等における屋根の外断熱。

□ 天井あるいは桁の上面を断熱する（天井断熱または桁上断熱。建物構造は問わない。）。
※上記に該当するものがない場合（例えば、鉄骨造の充填断熱、RC造等の屋根の内断熱など）は、次の囲み欄に断面図を記入し、断熱方法について説明する。特に、熱橋対策や充填断熱の場合の熱橋係数については必ず記入する。

（屋根・2階天井断面等記入欄）

(2) 建物の上部に使用する断熱材の名称と厚さ（外張断熱と充填断熱を併用している場合などは、それぞれの断熱材とその厚さ）について、8ページの表 1を参考にして記入する。

（外張など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

（充填など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

4-3 建物の外壁における断熱方法について、以下の(1)と(2)について回答する。

(1) 断熱方法について、以下の中から該当するもの一つに✓を入れる。２種類以上採用している場合は主要なものについて記入する。

□ 木造または鉄骨造の外壁において、柱の外気側を断熱する（外張断熱）。

□ 木造（鉄骨造は除く）の外壁において、柱もしくは間柱の間に断熱材を充填する（充填断熱）。

□ ＲＣ造等の外断熱。

※上記に該当するものがない場合（例えば、鉄骨造の充填断熱、RC造等の内断熱など）は、次の囲み欄に断面図を記入し、断熱方法について説明する。特に、熱橋対策や充填断熱の場合の熱橋係数については必ず記入する。

（外壁断面等記入欄）

(2) 外壁に使用する断熱材の名称と厚さ（外張断熱と充填断熱を併用している場合などは、それぞれの断熱材とその厚さ）について、8ページの表 1を参考にして記入する。

（外張など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

（充填など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

4-4 建物の下部（床または基礎）における断熱部位と断熱方法について、以下の(1)と(2)について回答する。

(1) 断熱部位と断熱方法について、該当するもの一つに✓を入れ、→以降の指示に従う。２種類以上採用している場合は主要なものについて記入する。

□ 床の根太の下面を断熱する（床断熱。建物構造は問わない）。→(2)を回答する

□ 床の根太（金属製のものは除く）の間に断熱材を充填する（根太間断熱。建物構造は問わない）。→(2)を回答する

□ 布基礎あるいは土間床の外周部を断熱する（基礎断熱。建物構造は問わない）。→(3)を回答する

※上記に該当するものがない場合（例えば、鉄骨造の床の充填断熱など）は、次の囲み欄に断面図を記入し、断熱方法について説明する。特に、熱橋対策や充填断熱の場合の熱橋係数については必ず記入する。

（床断面等記入欄）

(2) 床断熱における断熱材の名称と厚さについて、8ページの表 1を参考にして記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

(3) 基礎断熱の場合は、以下の図を参照して断熱材の名称およびT1, T2, D, Wの数値を記入する。

断熱材名：

T1：　　　[mm], 　T2：　　　[mm], 　D：　　　[mm], 　W：　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率を記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]

T1：基礎部分断熱材厚さ

T2：土間床部分断熱材厚さ

W：土間床外周断熱幅

D：（外断熱の場合）基礎深さ

図 1：基礎断熱の場合に入力する長さ等

4-5 開口部の仕様と熱性能について、以下の(1)～(4)について回答する。複数の仕様が採用されている場合は、主要なもの（居間・食堂に使用するもの）を記入する。

(1)窓ガラスの仕様を9ページの表 2を参考に、建具（サッシ）の仕様を9ページの表 3を参考にして記入する。

ガラスの仕様：　　　　　　　　　　　　　　　　　　建具の仕様：

(2)窓に日射遮蔽物を取り付ける場合、以下の中から該当するもの一つに✓を入れる

□ レースカーテン　　　　　　　　　　　　　　　　□ 内付けブラインド

□ 紙障子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ 外付けブラインド

(3)窓に付属品（冬季の断熱性向上を見込めるもの）を取り付ける場合、以下の中から該当するもの一つに✓を入れる

□ 外付けシャッターもしくは雨戸　　　　　　　　　□ 障子等（空気層のみで断熱するもの）

□ 上下端が共に密閉されているカーテン　　　　　　□ 上下端のどちらかが密閉されているカーテン

※ 表 2・表 3に記載されていないガラス・建具の組み合わせや、(2)に記載されていない日射遮蔽物、(3)に記載されていない付属品を取り付ける場合は、それぞれの仕様または製品名等を記入し、全体としての日射侵入率および熱貫流率を必ず記入する。

窓ガラス仕様・製品名等　：

建具仕様・製品名等　　　：

日射遮蔽物仕様・製品名等：

窓付属品仕様・製品名等　：

日射侵入率：　　　　[-]　熱貫流率：　　　　[W/m2K]

(4) 玄関・勝手口ドアの仕様および熱貫流率を、10ページの表 4の中から選択して記入する。

ドアの仕様：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱貫流率：　　　　　[W/m2K]

※ 表 4に記載されていない仕様のドアを用いる場合は、仕様または製品名等を記入し、熱貫流率を必ず記入する。

ドア仕様・製品名等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱貫流率：　　　　[W/m2K]

5.　設備の仕様について

5-1　暖冷房設備はエアコン（ヒートポンプ）を想定し、各室の面積を参考にして回答する。

(1) 暖冷房設備の設置方式について、以下の二つの該当する方に✓を記入し、→以降の指示に従う。

□ ダクト等を用いたセントラル方式→(2)の表を埋める

□ 部屋ごとに独立したエアコンを設置→(3)の表を埋める

(2) セントラル方式の場合、「全館24時間連続暖冷房」を行うものとし、設置されるエアコン（４台まで設置可能）の能力やＣＯＰ（カタログ値）について下表に記入する。暖冷房の対象床面積は122㎡とする。なお、表において、1台目は最も優先的に運転されるエアコンとする。また、設置するエアコンの台数分だけを記入すればよい。

| エアコンのNo. | 暖房 |  |  | 冷房 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定格能力[kW] | 最大能力[kW] | COP | 定格能力[kW] | 最大能力[kW] | COP |
| 1台目 |  |  |  |  |  |  |
| 2台目 |  |  |  |  |  |  |
| 3台目 |  |  |  |  |  |  |
| 4台目 |  |  |  |  |  |  |

(3) 部屋ごとに独立したエアコンを設置する場合、「居間・食堂＋台所」「主寝室」「洋室1」「洋室2」の各室において、それぞれエアコンを設置して「部分間欠暖冷房」を行うものとし、それぞれのエアコンの能力やＣＯＰ（カタログ値）について、下表に記入する（居間・食堂＋台所および主寝室は２台まで設置可能）。

| エアコンを設置する室 |  | エアコンのNo. | 暖房 |  |  | 冷房 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定格能力[kW] | 最大能力[kW] | COP | 定格能力[kW] | 最大能力[kW] | COP |
| 室名 | 床面積(㎡) |  |  |  |  |  |  |  |
| 居間・食堂 ＋台所 | 28 | 1台目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2台目 |  |  |  |  |  |  |
| 主寝室 | 23 | 1台目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2台目 |  |  |  |  |  |  |
| 洋室1 | 12 | 1台目 |  |  |  |  |  |  |
| 洋室2 | 12 | 1台目 |  |  |  |  |  |  |

※ 暖冷房負荷計算における設定条件は、別添資料「エネルギー消費量計算法の詳細」を参照。

＊）暖冷房設備に関し、上記とは別に何らかの省エネに有効な機器・措置等を採用している場合は、その製品名・仕様・画像等をこちらに記載して下さい。

5-2　給湯機について記入する。給湯機はエコキュートを使用するものとする。

(1)設置するエコキュートのメーカー・型番およびＣＯＰ（カタログ値）を記入する。

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　型番：　　　　　　　　　　　　COP：

(2)標準採用する省エネ仕様および節水・節湯器具があれば、✓を記入する（複数記入可）。

□ 高断熱性能の浴槽（いわゆる魔法瓶浴槽。断熱材の熱抵抗1.7[m2K/W]以上のものに限る）

□ サヤ管・小口径配管

□ 台所用のシャワー吐水型水栓

□ 止水が容易な台所用水栓

□ 浴室用の節水型シャワーヘッド

□ 浴室用の手元止水シャワー

5-3　換気装置について記入する。

(1) 主要な全般換気システムについて、該当するものに✓を記入し、→以降の指示に従う。

□ 第一種セントラルシステム（給気ファン＋排気ファン＋ダクト）を採用している。→(2)(3)(4)を回答する

□ ダクト方式の第三種換気システム（排気ファン＋ダクト）を採用している。→(4)を回答する

□ ダクト方式の第二種換気システム（給気ファン＋ダクト）を採用している。→(4)を回答する

□ ダクトレスの換気システムを採用している。→(4)を回答する

(2) 換気排熱の回収装置について回答する。

顕熱：　　　　[%]　　潜熱：　　　　[%]

□ 全熱交換器が付いている。→熱回収効率を記入する

□ 顕熱交換器が付いている。→熱回収効率を記入する

顕熱：　　　　[%]

□ 熱交換器が付いていない。→終了

(3) 熱交換器が付いている場合、バイパス経路について該当するものに✓を記入する。

□ 中間期用のバイパス経路が付いている。

□ バイパス経路は付いていない。

(4) 換気システムのファン、常時運転する換気扇の消費電力について回答する。レンジフードなど、一時的に使用するものの消費電力は算入する必要はない。

給気ファン・換気扇の消費電力の合計値：　　　　　　　[W]

排気ファン・換気扇の消費電力の合計値：　　　　　　　[W]

表 1：断熱材熱伝導率

表 2：窓ガラスの日射侵入率

表 3：窓の熱貫流率

表 4：ドアの熱貫流率

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2008

応募申請書（別紙２）

視点1～4について、具体的に実施している項目について

｢チェック欄｣にチェック（「レ」）して下さい。

また、特筆すべき（特にアピールしたい）項目、内容等については、

「アピール欄」に200文字程度で自由に記載して下さい。

（スペース的に収まらない場合、別途資料等を添付して下さい。）

◆視点１；お客様への高効率設備提案方法（“提案型”選択の方のみ）

| 区分 | 項目 | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| 省エネ・最適システムの設計提案 | ①負荷シミュレーション等の実施、提示 |  |
|  | ②(それに基づく)最適システムの提案 |  |
| 具体的な導入・設置の 提案、支援 | ③省エネエアコン調達支援（標準パッケージ化含む） |  |
|  | ④機密性確保等に資する据付工事支（一体化工事等） |  |
|  | ⑤設置補助金等の活用支援 |  |
| 省エネ利用、行動の 支援等及びその他 | ⑥メンテナンス、フォロー体制の構築 |  |
|  | ⑦セミナー等による情報提供、啓発 |  |
|  | ⑧冊子、パンフレット等の提供 |  |
|  | ⑨その他（ ） |  |

アピール欄；200文字程度

◆視点２；トータルな省エネへの工夫、先進性

| 区分 | 具体項目 | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| 設備設計等に係わる取組等 | ①最適運転・制御システム等の導入 |  |
|  | ③太陽光発電等（再生可能エネ等）の導入（標準化） |  |
|  | ④空調、給湯以外の省エネ先進設備等導入 （ ） |  |
|  | ④その他 （ ） |  |
| 外皮・空間設計等に係わる取組等 | ⑤日射等に考慮した開口部設計等 |  |
|  | ⑥通風、空調負荷等に考慮した空間設計等 |  |
|  | ⑦機能性内装材の適用等 |  |
|  | ⑧高気密性等担保施工、工法等 |  |
|  | ⑨全棟気密測定等の実施 |  |
|  | ⑩その他 （ ） |  |
| 住まい方への提案や 使用時における取組等 | ⑪エネルギーモニター、省エネ設置 |  |
|  | ⑫省エネ型の住まい方等の提案、支援 |  |
|  | ⑬外皮、設備の性能維持、メンテナンス実施、支援 |  |
|  | ⑭省エネに関する各種情報提供 |  |
|  | ⑮その他 （ ） |  |
| その他 | ⑯生産プロセスにおける省エネ・省資源化等 |  |
|  | ⑰その他 （ ） |  |

アピール欄；200文字程度

◆視点３；他の性能と省エネとのバランス

| 区分 | 具体項目 | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| 機器、部材設計、選択等に係わる取組等 | ①外気接触、開口部及び空気質管理等への工夫等による健康、快適性、安全性等とのバランス、相乗効果等の確保 |  |
|  | ②高耐久、易メンテ部材等による耐久性、利便性とのバランス、相乗効果などの確保 |  |
|  | ③部材等生産工程管理等による高品質と経済性、利便性とのバランス、相乗効果などの確保 |  |
|  | ④センサー機器活用による利便性、安全性等とのバランス、相乗効果などの確保 |  |
|  | ⑤その他 （ ） |  |
| 空間・間取り設計等に係わる取組等 | ⑥空間・間取り設計等による快適性等とのバランス、相乗効果などの確保 |  |
|  | ⑦その他 （ ） |  |
| 使用時における取組等及びその他 | ⑧長期間適切な適宜フォロー等による性能維持と経済性等とのバランス、相乗効果などの確保 |  |
|  | ⑨その他 （ ） |  |

アピール欄；200文字程度

＊）提案物件に基本的に共通のものとして、以下については記載の対象から除いて下さい。

- オール電化による安全性

- 高気密・高断熱＋換気＋電化による結露防止　等

◆視点４；省エネ住宅普及への取組

| 区分 | 具体項目 | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| 省エネ住宅の提案、情報発信 | ①自社媒体、セミナー等での啓発 |  |
|  | ②宿泊体験の実施 |  |
|  | ③省エネ住宅、住まい方の効果、メリット等の見える化 |  |
|  | ④その他 （ ） |  |
| 省エネ住宅の優先的な選択の促進 | ⑤省エネ仕様の標準化、固定化の実施 |  |
|  | ⑥低コスト商品の開発、供給 |  |
|  | ⑦省エネ住宅の選択に付随するサービス等の提供 （ ） |  |
|  | ⑦その他 （ ） |  |
| 省エネ住宅の高性能化、開発への取組 | ⑧設備メーカー等との共同開発の実施 |  |
|  | ⑨供給住宅等からのデータの蓄積・分析の実施 |  |
|  | ⑩その他 （ ） |  |
| その他 | ⑪各種省エネ住宅関係受賞実績 （ ） |  |
|  | ⑫その他 （ ） |  |

アピール欄；200文字程度