ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2008

申請書（別紙１） Ⅲ～Ⅵ地域用

1. 申請者名

2. 申請商品名

3. 申請地域（該当するものに✓を入れる。複数地域の申請は可。）

□ Ⅲ地域	□ Ⅳa地域（Ⅳ地域北部）	□ Ⅵ地域

□ Ⅳb地域（Ⅳ地域南部）	□ Ⅴ地域

（注）地域区分は、平成1１年の省エネルギー基準と同様、暖房デグリーデーを指標にしたものを用いるが、Ⅳ地域については南北に二分する。つまり、暖房デグリーデーの範囲でいえば、Ⅲ地域：2500～3000、Ⅳa地域：2000～2500、Ⅳb地域：1500～2000、Ⅴ地域：500～1500、である。Ⅳ地域におけるⅣaとⅣbのおおよその区分は、Ⅳa地域：北関東・北陸・山陰、Ⅳb地域：南関東・東海・近畿・中国・四国・九州とする。

- 以下の4.と5.の事項については、下図のような住宅を申請商品で建てて、4人家族が住むことを想定して、回答するものとする。

4.　建物の仕様について

4-1 建物の主要構造として該当するもの、一つに✓を入れる。

□ 木造（在来工法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ 木造（2×4工法）

□ 鉄骨造（スチールハウスを含む）　　　　　　　　　　　□ RC造等（組積造を含む）

□ その他（詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4-2 建物の上部（屋根または２階天井）の断熱について、以下の(1)と(2)について回答する。

(1) 断熱部位と断熱方法について、以下の中から該当するもの一つに✓を入れる。２種類以上採用している場合は主要なものについて回答する。

□ 木造または鉄骨造の屋根において、たる木の外気側を断熱する（屋根の外張断熱）。

□ 木造（鉄骨造は除く）の屋根において、たる木の間に断熱材を充填する（屋根の充填断熱）。

□ 木造または鉄骨造の屋根において、たる木の室内側を断熱する（屋根の内断熱）。

□ ＲＣ造等における屋根の外断熱。

□ 天井あるいは桁の上面を断熱する（天井断熱または桁上断熱。建物構造は問わない。）。
※上記に該当するものがない場合（例えば、鉄骨造の充填断熱、RC造等の屋根の内断熱など）は、次の囲み欄に断面図を記入し、断熱方法について説明する。特に、熱橋対策や充填断熱の場合の熱橋係数については必ず記入する。

（屋根・2階天井断面等記入欄）

(2) 建物の上部に使用する断熱材の名称と厚さ（外張断熱と充填断熱を併用している場合などは、それぞれの断熱材とその厚さ）について、7ページの表 1を参考にして記入する。

（外張など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

（充填など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

4-3 建物の外壁における断熱方法について、以下の(1)と(2)について回答する。

(1) 断熱方法について、以下の中から該当するもの一つに✓を入れる。２種類以上採用している場合は主要なものについて記入する。

□ 木造または鉄骨造の外壁において、柱の外気側を断熱する（外張断熱）。

□ 木造（鉄骨造は除く）の外壁において、柱もしくは間柱の間に断熱材を充填する（充填断熱）。

□ ＲＣ造等の外断熱。

※上記に該当するものがない場合（例えば、鉄骨造の充填断熱、RC造等の内断熱など）は、次の囲み欄に断面図を記入し、断熱方法について説明する。特に、熱橋対策や充填断熱の場合の熱橋係数については必ず記入する。

（外壁断面等記入欄）

(2) 外壁に使用する断熱材の名称と厚さ（外張断熱と充填断熱を併用している場合などは、それぞれの断熱材とその厚さ）について、7ページの表 1を参考にして記入する。

（外張など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

（充填など）断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

4-4 建物の下部（床または基礎）における断熱部位と断熱方法について、以下の(1)と(2)について回答する。

(1) 断熱部位と断熱方法について、該当するもの一つに✓を入れ、→以降の指示に従う。２種類以上採用している場合は主要なものについて記入する。

□ 床の根太の下面を断熱する（床断熱。建物構造は問わない）。→(2)を回答する

□ 床の根太（金属製のものは除く）の間に断熱材を充填する（根太間断熱。建物構造は問わない）。→(2)を回答する

□ 布基礎あるいは土間床の外周部を断熱する（基礎断熱。建物構造は問わない）。→(3)を回答する

※上記に該当するものがない場合（例えば、鉄骨造の床の充填断熱など）は、次の囲み欄に断面図を記入し、断熱方法について説明する。特に、熱橋対策や充填断熱の場合の熱橋係数については必ず記入する。

（床断面等記入欄）

(2) 床断熱における断熱材の名称と厚さについて、7ページの表 1を参考にして記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率、厚さを記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]　厚さ：　　　　　[mm]

(3) 基礎断熱の場合は、以下の図を参照して断熱材の名称およびT1, T2, D, Wの数値を記入する。

断熱材名：

T1：　　　[mm], 　T2：　　　[mm], 　D：　　　[mm], 　W：　　　[mm]

※ 表 1に記載されていない断熱材を採用している場合は、その断熱材の名称、熱伝導率を記入する。

断熱材名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱伝導率：　　　　　[W/mK]

T1：基礎部分断熱材厚さ

T2：土間床部分断熱材厚さ

W：土間床外周断熱幅

D：（外断熱の場合）基礎深さ

図 1：基礎断熱の場合に入力する長さ等

4-5 開口部の仕様と熱性能について、以下の(1)～(4)について回答する。複数の仕様が採用されている場合は、主要なもの（居間・食堂に使用するもの）を記入する。

(1)窓ガラスの仕様を8ページの表 2を参考に、建具（サッシ）の仕様を8ページの表 3を参考にして記入する。

ガラスの仕様：　　　　　　　　　　　　　　　　　　建具の仕様：

(2)窓に日射遮蔽物を取り付ける場合、以下の中から該当するもの一つに✓を入れる

□ レースカーテン　　　　　　　　　　　　　　　　□ 内付けブラインド

□ 紙障子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ 外付けブラインド

(3)窓に付属品（冬季の断熱性向上を見込めるもの）を取り付ける場合、以下の中から該当するもの一つに✓を入れる

□ 外付けシャッターもしくは雨戸　　　　　　　　　□ 障子等（空気層のみで断熱するもの）

□ 上下端が共に密閉されているカーテン　　　　　　□ 上下端のどちらかが密閉されているカーテン

※ 表 2・表 3に記載されていないガラス・建具の組み合わせや、(2)に記載されていない日射遮蔽物、(3)に記載されていない付属品を取り付ける場合は、それぞれの仕様または製品名等を記入し、全体としての日射侵入率および熱貫流率を必ず記入する。

窓ガラス仕様・製品名等　：

建具仕様・製品名等　　　：

日射遮蔽物仕様・製品名等：

窓付属品仕様・製品名等　：

日射侵入率：　　　　[-]　熱貫流率：　　　　[W/m2K]

(4) 玄関・勝手口ドアの仕様および熱貫流率を、9ページの表 4の中から選択して記入する。

ドアの仕様：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱貫流率：　　　　　[W/m2K]

※ 表 4に記載されていない仕様のドアを用いる場合は、仕様または製品名等を記入し、熱貫流率を必ず記入する。

ドア仕様・製品名等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱貫流率：　　　　[W/m2K]

5.　設備の仕様について

5-1　暖冷房設備はエアコン（ヒートポンプ）を想定し、各室の面積を参考にして回答する。

(1) 暖冷房設備の設置方式について、以下の二つの該当する方に✓を記入し、→以降の指示に従う。

□ ダクト等を用いたセントラル方式→(2)の表を埋める

□ 部屋ごとに独立したエアコンを設置→(3)の表を埋める

(2) セントラル方式の場合、「全館24時間連続暖冷房」を行うものとし、設置されるエアコン（４台まで設置可能）の能力やＣＯＰ（カタログ値）について下表に記入する。暖冷房の対象床面積は122㎡とする。なお、表において、1台目は最も優先的に運転されるエアコンとする。また、設置するエアコンの台数分だけを記入すればよい。

| エアコンのNo. | 暖房 |  |  | 冷房 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定格能力[kW] | 最大能力[kW] | COP | 定格能力[kW] | 最大能力[kW] | COP |
| 1台目 |  |  |  |  |  |  |
| 2台目 |  |  |  |  |  |  |
| 3台目 |  |  |  |  |  |  |
| 4台目 |  |  |  |  |  |  |

(3) 部屋ごとに独立したエアコンを設置する場合、「居間・食堂＋台所」「主寝室」「洋室1」「洋室2」の各室において、それぞれエアコンを設置して「部分間欠暖冷房」を行うものとし、それぞれのエアコンの能力やＣＯＰ（カタログ値）について、下表に記入する（居間・食堂＋台所および主寝室は２台まで設置可能）。

| エアコンを設置する室 |  | エアコンのNo. | 暖房 |  |  | 冷房 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定格能力[kW] | 最大能力[kW] | COP | 定格能力[kW] | 最大能力[kW] | COP |
| 室名 | 床面積(㎡) |  |  |  |  |  |  |  |
| 居間・食堂 ＋台所 | 28 | 1台目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2台目 |  |  |  |  |  |  |
| 主寝室 | 23 | 1台目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2台目 |  |  |  |  |  |  |
| 洋室1 | 12 | 1台目 |  |  |  |  |  |  |
| 洋室2 | 12 | 1台目 |  |  |  |  |  |  |

※ 暖冷房負荷計算における設定条件は、別添資料「エネルギー消費量計算法の詳細」を参照。

＊）暖冷房設備に関し、上記とは別に何らかの省エネに有効な機器・措置等を採用している場合は、その製品名・仕様・画像等をこちらに記載して下さい。

5-2　給湯機について記入する。給湯機はエコキュートを使用するものとする。

(1)設置するエコキュートのメーカー・型番およびＣＯＰ（カタログ値）を記入する。

メーカー：　　　　　　　　　　　　　　　　型番：　　　　　　　　　　　　COP：

(2)標準採用する省エネ仕様および節水・節湯器具があれば、✓を記入する（複数記入可）。

□ 高断熱性能の浴槽（いわゆる魔法瓶浴槽。断熱材の熱抵抗1.7[m2K/W]以上のものに限る）

□ サヤ管・小口径配管

□ 台所用のシャワー吐水型水栓

□ 止水が容易な台所用水栓

□ 浴室用の節水型シャワーヘッド

□ 浴室用の手元止水シャワー

5-3　換気装置について記入する。

(1) 主要な全般換気システムについて、該当するものに✓を記入し、→以降の指示に従う。

□ 第一種セントラルシステム（給気ファン＋排気ファン＋ダクト）を採用している。→(2)(3)(4)を回答する

□ ダクト方式の第三種換気システム（排気ファン＋ダクト）を採用している。→(4)を回答する

□ ダクト方式の第二種換気システム（給気ファン＋ダクト）を採用している。→(4)を回答する

□ ダクトレスの換気システムを採用している。→(4)を回答する

(2) 換気排熱の回収装置について回答する。

顕熱：　　　　[%]　　潜熱：　　　　[%]

□ 全熱交換器が付いている。→熱回収効率を記入する

□ 顕熱交換器が付いている。→熱回収効率を記入する

顕熱：　　　　[%]

□ 熱交換器が付いていない。→終了

(3) 熱交換器が付いている場合、バイパス経路について該当するものに✓を記入する。

□ 中間期用のバイパス経路が付いている。

□ バイパス経路は付いていない。

(4) 換気システムのファン、常時運転する換気扇の消費電力について回答する。レンジフードなど、一時的に使用するものの消費電力は算入する必要はない。

給気ファン・換気扇の消費電力の合計値：　　　　　　　[W]

排気ファン・換気扇の消費電力の合計値：　　　　　　　[W]

表 1：断熱材熱伝導率

表 2：窓ガラスの日射侵入率

表 3：窓の熱貫流率

表 4：ドアの熱貫流率